## 数量汇总
序号 | 名称 | 规格 | 参考厂家 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 | 供货期限
1 | 纳他霉素 | 1000mg/L于甲醇，1.2ml | 安谱 | 支 | 3
2 | 甲醇中硫酸特布他林溶液 | 100μg/mL, 1mL | 阿尔塔 | 支 | 1
3 | 甲醇中克伦特罗溶液 | 100μg/mL, 1mL | 阿尔塔 | 支 | 1
4 | 盐酸容量分析用标准溶液 | 0.05027mol/L，500ml | 坛墨 | 瓶 | 1
5 | 喹啉黄溶液标准物质 | 1000μg/mL，5ml | 北京鸿蒙 | 支 | 2
6 | 山梨酸溶液标准物质 | 1.00mg/ml，10ml | 北京鸿蒙 | 支 | 1
7 | 食用合成色素柠檬黄溶液标准物质 | 1000μg/mL，5ml | 北京鸿蒙 | 支 | 5
8 | 日落黄溶液标准物质 | 1.00mg/ml，5ml | 北京鸿蒙 | 支 | 1
9 | 磷酸二氢钠(一水) | AR/500g | 西亚 | 瓶 | 1
10 | 四氯乙烯 | 红外环保/IR/500ml | 科密欧 | 瓶 | 9
11 | 硅镁型吸附剂60-100目 | 层析用FCP/250g | 沪试 | 瓶 | 2
12 | 无水硫酸钠 | AR/500g | 沪试 | 瓶 | 3
13 | 正己烷中顺式-11,14-二十碳二烯酸甲酯溶液(20:2) | 1000μg/mL, 1mL | 阿尔塔 | 支 | 1
14 | 37种脂肪酸甲酯混标 | 200mg/L-600mg/L于IO试剂，1.2ml | 安谱 | 支 | 1
15 | 甲醇中十七烷酸甲酯溶液（17:0） | 1000μg/mL, 1mL | 阿尔塔 | 支 | 1
16 | 甲醇中脱氢乙酸 | 2000μg/mL 5ml | 坛墨 | 瓶 | 2
17 | 正己烷中顺-13-二十二烯酸甲酯溶液 | 1000μg/mL, 1mL | 阿尔塔 | 支 | 1
18 | 甲醇中脱氢乙酸溶液标准物质 | 2000μg/mL 5ml | 鸿蒙 | 瓶 | 2
19 | 正己烷中豆蔻酸甲酯溶液 | 1000ug/ml，1ml | 阿尔塔 | 支 | 1
20 | 正己烷中顺-11-二十烯酸甲酯溶液 | 1000ug/ml，1ml | 阿尔塔 | 支 | 1
21 | 水中咖啡因溶液标准物质 | 2000μg/mL，5ml | 伟业计量 | 支 | 2
22 | 具塞比色管 | 10ml |  | 个 | 10
23 | 天玻量筒 | 25ml |  | 只 | 3
24 | 具塞比色管 | 50ml |  | 个 | 10
25 | 低型烧杯 | 1000ml | 蜀牛 | 个 | 3
26 | 不锈钢方盘 | 35*45 |  | 只 | 1
27 | 玻璃涂布棒 | 20cm/L型 |  | 根 | 15
28 | 一次性吸管 | 2ml,100支/包 |  | 包 | 1
29 | 屈臣氏蒸馏水 | 650ml，24瓶/箱 |  | 瓶 | 20
30 | 聚四氟梨形分液漏斗 | 250ml |  | 个 | 20
31 | 水中甜蜜素 | 6000ug/mL，5ml | 坛墨 | 支 | 2
32 | 氟离子标准溶液 | 1000μg/mL/50ml | 北京有色 | 瓶 | 1
33 | 水中三氯蔗糖 | 10000μg/mL 1ml | 坛墨 | 瓶 | 3
34 | 氢氧化钠-乙醇滴定溶液标准物质 | 500mL,0.1006mol/L | 伟业计量 | 瓶 | 2
35 | 三聚氰胺溶液标准物质 | 1000ug/m，5ml | 鸿蒙 | 支 | 1
36 | 砷单元素标准溶液 | 1000ug/ml，50ml | 北京有色 | 瓶 | 1
37 | 钠单元素标准溶液 | 1000ug/ml,50ml | 北京有色 | 瓶 | 1
38 | 2mL螺纹口自动进样瓶(经济型、棕色玻璃、Type 70、带书写刻度) | 2ml，9mm，11.6× 32mm 100只/ 塑盒 | 安谱 | 盒 | 10
39 | 阴离子表面活性剂/十二烷基苯磺酸钠 | 100mg/L，15ml | 坛墨 | 瓶 | 1
40 | 水中阿斯巴甜/不确定度以到货证书为准/保质期6个月 | 1000μg/mL， 1.2mL | 坛墨 | 支 | 5
41 | CNWBONDAlumina-N中性氧化铝 SPE 小柱 | 1g,6mL 30支/ 盒 |  | 盒 | 3
42 | 盐酸容量分析用标准溶液 | 0.05027mol/L，500ml | 坛墨 | 瓶 | 1
43 | 丙三醇/甘油 | AR/500ml | 沪试 | 瓶 | 2
44 | 无水硫酸镁 | AR/500g | 沪试 | 瓶 | 1
45 | 乙酰胺肉汤 | BR/250g | 青岛海博 | 瓶 | 1
46 | 钠氏试剂 | 5ml*2 | 青岛海博 | 盒 | 1
47 | 食品甜味剂乙酰磺胺酸钾（安赛蜜）溶液标准物质 | 1.00mg/ml，5ml | 北京鸿蒙 | 瓶 | 3
48 | 高锰酸钾容量分析用标准溶液 | 0.1008mol/L，500ml | 坛墨质检 | 瓶 | 1
49 | 硫酸钴 | AR/100g | 沪试 | 瓶 | 1
50 | 碘化钾(粉状) | AR/500g | 沪试 | 瓶 | 1
51 | 乙酰胺肉汤生化管 | 20支/盒 | 青岛海博 | 瓶 | 2
52 | 亚碲酸盐卵黄增菌液 | 5ml*10 | 青岛海博 | 盒 | 1
53 | 1-辛烷磺酸钠 | 25g | 沪试 | 瓶 | 1
54 | 水中丙酸标准溶液 | 10000μg/mL，1ml | Tmstandard | 支 | 3
55 | 赤藓红溶液标准物质 | 1.00mg/ml，5ml | 北京鸿蒙 | 支 | 2
56 | 汞单元素标准溶液 | 1000ug/ml，50ml | 北京有色 | 支 | 1
57 | 吸头(配赛默 普兰德)[窄口] | 5ml,50支/包 |  | 包 | 40
58 | SelectCore MCX固相萃取柱 | 60mg/6mL; 30/pkg | 纳谱 | 支 | 2
59 | 袋装吸头 | 1250ul，1000支/包 |  | 包 | 10
60 | 砂芯过滤活动装置配件-三角烧瓶 | 1000ml |  | 瓶 | 1
61 | 无菌螺口圆底离心管 | 绿盖50ml，25个/袋 , 20袋/箱 | 比克曼 | 袋 | 2
62 | 单沸式蒸馏装置 |  |  | 套 | 1
63 | PET塑料瓶 | 100ml |  | 个 | 100
64 | 对羟基苯甲酸甲酯 | 100mg | 阿尔塔 | 瓶 | 2
65 | 对羟基苯甲酸乙酯 | 100mg | 阿尔塔 | 支 | 2
66 | 无水乙醇 | GR/500ml | 沪试 | 瓶 | 2
67 | 酱腌菜中苯甲酸分析质控样 | 30g | 微标 | 袋 | 1
68 | 四硫磺酸盐煌绿增菌液（TTB） | 10ml/支*20支 | 北京陆桥 | 盒 | 1
69 | 标准物质/水中三氧化二铁 | 1000mg/L 100ml | 坛墨 | 瓶 | 1
70 | 搪瓷方盘 | 30*40*3cm |  | 个 | 1
71 | 瓷蒸发皿 | 150ml |  | 个 | 4
72 | 角叉(菜)胶/卡拉胶 | 试剂级，25g | 麦克林 | 瓶 | 1
73 | 塑料桶 | 20L |  | 个 | 10
74 | 瓜儿豆胶 | 99%/500g | 麦克林 | 瓶 | 1
75 | 不锈钢标准筛 | 10目/20cm | 张兴 | 个 | 5
76 | 塑料盆 |  |  | 个 | 2
77 | 有机玻璃四分器 | 30cm |  | 个 | 2
78 | 塑料铲 |  |  | 个 | 10
79 | 密封罐 | 500ml |  | 个 | 10
80 | 食品防腐剂苯甲酸溶液标准物质 | 1.00mg/mL,10mL | 北京鸿蒙 | 支 | 2
81 | 天玻量筒 | 50ml |  | 只 | 8
82 | 天玻量筒 | 100ml |  | 只 | 8
83 | 天玻量筒 | 500ml |  | 只 | 1
84 | 塑料烧杯（带柄） | 250ml |  | 个 | 2
85 | 一次性吸管 | 1ml，100支/包 |  | 包 | 3
86 | 纱手套（好) | 加厚 |  | 副 | 2
87 | 透明样品瓶 | 10ml，100个/盒 | 赛谱 | 盒 | 2
88 | HLB固相萃取柱 | 200mg/6ml，30支/盒 | 凯斯科 | 盒 | 2
89 | 乳糖蛋白胨培养液 | BR/250g | 青岛海博 | 瓶 | 4
90 | 煌绿乳糖胆盐肉汤（BGLB） | BR/250g | 青岛海博 | 瓶 | 2
91 | 天玻量筒 | 1000ml |  | 只 | 2
92 | 营养琼脂（NA） | BR/250g | 青岛海博 | 瓶 | 4
93 | 7.5%氯化钠肉汤 | BR/250g | 青岛海博 | 瓶 | 2
94 | 食品甜味剂糖精钠溶液标准物质 | 1000μg/mL，10ml | 北京鸿蒙 | 支 | 2
95 | 流动相瓶 | 2000ml | 赛谱 | 个 | 3
96 | KN95防护口罩 |  |  | 个 | 10
97 | 棕色流动相瓶 | 2000ml | 赛谱 | 个 | 3
98 | 流动相瓶瓶盖（实心） | 配2000ml |  | 个 | 10
99 | 四硫磺酸钠煌绿增菌液(TTB)(GB4789.4-2024标准) | BR/250g | 青岛海博 | 瓶 | 1
100 | 磷酸二氢铵-硝酸钯溶液（基体改进剂） | 100mL,2组分 | 伟业计量 | 瓶 | 1
101 | 自封袋（12丝） | 30*40cm，100个/包 |  | 包 | 3
102 | 自封袋10#（12丝） | 34*24cm 100个一包 |  | 包 | 5
103 | EC肉汤 | BR/250g | 青岛海博 | 瓶 | 2
104 | 低型烧杯 | 2000ml | 蜀牛 | 个 | 2
105 | 自封袋6号（12丝） | 12*17cm，100个/包 |  | 包 | 5
106 | 自封袋8#（12丝） | 17*24cm |  | 包 | 5
107 | 乙腈中苯并[a]芘溶液 | 100ug/ml，1ml | 阿尔塔 | 支 | 2
108 | 水中甜蜜素 | 6000ug/mL，5ml | 坛墨 | 支 | 2
109 | 水中8种色素混标 | 1000μg/mL，1.2ml | 坛墨 | 支 | 2
110 | 样品杯 | 1000个/包 |  | 包 | 2
111 | N,N-二甲基甲酰胺中偶氮甲酰胺 | 1mL,100μg/mL | 坛墨 | 支 | 3
112 | 糕点中脱氢乙酸质控样 | 40g | 中检科院 | 瓶 | 1
113 | 聚乙二醇 | average Mn8000/250g | 麦克林 | 瓶 | 1
114 | 5口千兆交换机 |  |  | 个 | 1
115 | 单沸式蒸馏装置 |  |  | 套 | 1
116 | 无水磷酸氢二钠 | AR/500g | 沪试 | 瓶 | 1
117 | 丙三醇/甘油 | AR/500ml | 沪试 | 瓶 | 1
118 | PP塑料容量瓶 | 100ml | Labshark | 个 | 25
119 | 安全洗瓶（蒸馏水） | 500ml | Labshark | 个 | 1
120 | 硫化钠 | AR,≥98.0%/500g | 阿拉丁 | 瓶 | 1
121 | 硬质透明塑料试管 | 15mm*100mm，100支/袋 14袋/箱 | 比克曼 | 袋 | 1
122 | 具塞刻度试管 | 10mL | 湘玻 | 支 | 140
123 | 棕色样品瓶 | 100ml |  | 个 | 20
124 | 样品瓶（含盖垫） | 100ml，135个/盒 | 赛谱 | 个 | 20
125 | 白大口试剂瓶 | 1000ml | 蜀牛 | 个 | 10
126 | 高硼硅丝口试剂瓶 | 1000ml | 蜀牛 | 个 | 10
127 | 沙门氏菌测试片 | 24份/包 | 绿洲 | 包 | 5
128 | 金黄色葡萄球菌测试片 | 24片/包 | 绿洲 | 包 | 5
129 | 正己烷中邻苯二甲酸二异壬酯溶液标准物质 | 1000ug/ml，2ml | 北京鸿蒙 | 支 | 2
130 | 三角烧瓶 | 500ml配30-34 | 蜀牛 | 个 | 20
131 | PSA/Silica塑化剂检测 | 500mg/500mg/6ml，30只/盒 | 艾杰尔 | 盒 | 1
132 | 硅胶塞 | 三角瓶（30-34） |  | 个 | 20
133 | 正己烷中邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯溶液标准物质(DEHP) | 1000μg/mL，2ml | 北京鸿蒙 | 支 | 2
134 | 甲醇中三卤甲烷溶液标准物质 | 100 μg/mL/2ml | 北京鸿蒙 | 瓶 | 2
135 | 水中二氯乙酸 三氯乙酸混合标液 | 100μg/mL，2ml | 北京鸿蒙 | 支 | 2
136 | 正己烷中邻苯二甲酸二丁酯溶液标准物质 | 1000μg/mL，2ml | 北京鸿蒙 | 支 | 2
137 | 硫酸钠，十水（阴凉） | AR/500g | 沪试 | 瓶 | 1
138 | EC-MUG | BR/100g | 青岛海博 | 瓶 | 1
139 | 氯化钠 | GR/500g | 沪试 | 瓶 | 1
140 | 伊红美蓝琼脂(EMB) | BR/250g | 青岛海博 | 瓶 | 1
141 | JJSDJM | AR/500ml | 沪试 | 瓶 | 1
142 | 无水硫酸铜 | AR/500g | 沪试 | 瓶 | 1
143 | 甲醇中三卤甲烷溶液标准物质 | 100 μg/mL/2ml | 鸿蒙 | 瓶 | 1
144 | 甲醇中4种三卤甲烷混标 | 100μg/mL，2ml | 坛墨质检 | 支 | 3
145 | 标准品/正己烷中邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | 1000μg/mL，1ml | 坛墨质检 | 支 | 2
146 | 不锈钢剪刀 | 16cm |  | 个 | 4
147 | 顶空瓶盖垫/钳口瓶 | 100个/包 | 赛谱 | 包 | 3
148 | 正己烷中邻苯二甲酸二异壬酯 | 1000μg/mL，1ml | 坛墨质检 | 支 | 2
149 | 正己烷中邻苯二甲酸二丁酯溶液标液 | 1000ug/ml,2ml | 坛墨质检 | 支 | 2
150 | 抽纸 |  |  | 包 | 60
151 | 食用油中邻苯二甲酸二（α-乙基）己酯（DEHP）,邻苯二甲酸二丁酯（DBP）质控样品 | 约20g | 中检科院 | 瓶 | 1
152 | 吸头/枪头(配大龙 艾本德) 宽口 | 5ml,200支/包 |  | 包 | 10
153 | 吸头盒 | 1250ul，96孔 | Biosharp | 个 | 3
154 | 四环牌ME-型压力蒸汽灭菌生物指示剂 | 嗜热脂肪芽胞杆菌 20支/盒 |  | 盒 | 2
155 | 甲醇中碱性嫩黄O溶液 | 100ug/ml，1ml | 阿尔塔 | 支 | 1
156 | 脱氢乙酸 | 1g | BePure | 支 | 3
157 | 甲醇中氯霉素溶液 | 100ug/ml，1ml | 阿尔塔 | 支 | 1
158 | 甲醇中诺氟沙星盐酸盐-D5溶液 | 100μg/mL, 1mL | 阿尔塔 | 瓶 | 1
159 | 乙腈中恩诺沙星溶液 | 100μg/mL, 1mL | 阿尔塔 | 支 | 1
160 | 水中甜蜜素D4溶液 | 100ug/ml，1ml | 阿尔塔 | 支 | 1
161 | 甲醇中诺氟沙星溶液 | 100μg/mL，1ml | 阿尔塔 | 支 | 1
162 | 甲醇中恩诺沙星-D5溶液 | 100μg/mL, 1mL | 阿尔塔 | 支 | 1
163 | 乙酸铵 | HPLC/250g | 麦克林 | 瓶 | 1
164 | 甲醇中氧氟沙星溶液 | 100μg/mL, 1mL | 阿尔塔 | 支 | 1
165 | 水中二氯乙酸/三氯乙酸混标 | 100μg/mL，1ml | Tmstandard | 支 | 1
166 | 水质亚硝酸盐(标样) | 20ml | 伟业计量 | 瓶 | 1
167 | 水中8种色素混标 | 1000μg/mL，1.2ml | 坛墨 | 支 | 1
168 | 草酸溶液标准物质 | 500mL , 0.01003mol/L(以1/2H2C204计) | 伟业计量 | 瓶 | 1
169 | 四氯乙烯中石油类溶液标准物质（HJ 637-2018）（红外法） | 10mL , 1000μg/mL | 伟业计量 | 支 | 1
170 | 叔戊醇 | 1g | Tmstandard | 支 | 1
171 | PP透明螺口容量瓶 | 10ml | BePure | 个 | 20
172 | PP塑料容量瓶 | 25ml | Labshark | 个 | 20
173 | 瓜尔胶标准品 | 1g,99.21% | 伟业计量 | 支 | 1
174 | 翻盖样品瓶盒 | 20mL,24孔 |  | 个 | 2
175 | 样品瓶盒 | 10ml，40格 |  | 个 | 10
176 | 食品级卡拉胶 | 100g |  | 袋 | 1
177 | 塑料离心管（带刻度） | 100ml螺口圆底30支/包 |  | 个 | 20
178 | 环丙沙星 | 1000mg/L于甲醇，1.2ml | 安谱 | 支 | 3
179 | 甲醇中环丙沙星-D8盐酸盐溶液 | 1000μg/mL ，1ml | 阿尔塔 | 支 | 1
180 | PP塑料容量瓶 | 50ml | Labshark | 个 | 20
181 | 甘露聚糖酶 | 10000u/g，100g | 上海源叶 | 瓶 | 1
182 | 结晶紫中性红胆盐琼脂（VRBA） | BR/250g | 青岛海博 | 瓶 | 5
183 | 水相聚醚砜针式滤器（黄色） | 13mm*0.22um，100只/罐 | ANPEL | 盒 | 4
184 | 无水乙醇 | AR/500ml | 沪试 | 瓶 | 60
185 | 饼干中苯甲酸，山梨酸混合质控样 | 20g | 中食国实 | 袋 | 1
186 | 糕点中柠檬黄分析质控样 | 30g | 微标 | 袋 | 1
187 | 水中甜蜜素 | 6000ug/mL，5ml | 坛墨 | 支 | 1
188 | 铊单元素标准溶液 | 1000ug/ml，50ml | 北京有色 | 瓶 | 1
189 | 银单元素标准溶液 | 1000ug/ml，50ml | 北京有色 | 瓶 | 1
190 | 硒单元素标准溶液 | 1000ug/ml，50ml | 北京有色 | 支 | 1
191 | dSPE 兽药定量检测专用提取包（瘦肉精等兽药） | 50包/盒 | CNW | 盒 | 1
192 | dSPE定制兽药净化管-高脂肪基质 | 25支/袋 | CNW | 袋 | 1
193 | 甲醇中三氯甲烷、四氯化碳混合溶液标准物质 | 1000μg/mL 2ml | 北京鸿蒙 | 瓶 | 3
194 | 玻璃棒/调药棒 | 6mm/30cm | 湘玻 | 个 | 10
195 | 玻璃棒 | 40cm |  | 支 | 10
196 | 正己烷中8种有机氯农药混标/GB/T 14550-2003/GB 17378.4-2007(14) | 50μg/mL，1ml | 坛墨 | 支 | 1
197 | 正己烷中六六六滴滴涕混标 | 50ug/ml，1ml | 汇迪 | 支 | 1
198 | 靛蓝 | 1000ug/ml，5ml | 北京鸿蒙 | 支 | 2
199 | 钼单元素标准溶液 | 1000ug/ml 50ml | 北京有色 | 瓶 | 1
200 | 硼单元素标准溶液 | 1000ug/ml，50ml | 北京有色 | 瓶 | 1
201 | 水中甲醛溶液标准物质 | 100μg/mL，20ml | 北京鸿蒙 | 支 | 1
202 | 2，4-二硝基苯肼 | HPLC/25g，98% | 麦克林 | 瓶 | 1
203 | 磷酸氢二钠，十二水 | AR/500g | 沪试 | 瓶 | 1
204 | 水中模拟游离余氯 | 50mg/L，20ml | 科工委 | 支 | 1
205 | 食品检测用硝酸钠溶液标准物质 | 200μg/mL，20ml | 北京鸿蒙 | 支 | 1
206 | 铅单元素标准溶液 | 1000ug/ml，50ml | 北京有色 | 瓶 | 1
207 | 三角烧瓶（直大口） | 250ml，配30-34硅胶塞 | 蜀牛 | 个 | 10
208 | 0.5%无菌TTC溶液 | 2ml*10支 | 环凯 | 盒 | 2
209 | 蛋白胨水（色氨酸肉汤） | 20支/盒 | 青岛海博 | 盒 | 1
210 | 营养肉汤（NB） | BR/250g | 青岛海博 | 瓶 | 1
211 | 孟加拉红琼脂 | BR/250g | 青岛海博 | 瓶 | 1
212 | SCDLP液体培养基 | BR/250g | 青岛海博 | 瓶 | 1
213 | 卵磷脂吐温80营养琼脂 | BR/250g | 青岛海博 | 瓶 | 1
214 | 硝酸盐蛋白胨水培养基 | BR/250g | 青岛海博 | 瓶 | 1
215 | 甘露醇发酵培养基 | BR/250g | 青岛海博 | 瓶 | 1
216 | 明胶生化管 | 20支/盒 | 青岛海博 | 盒 | 1
217 | 冻干兔血浆 | 0.5ml*10 | 青岛海博 | 盒 | 2
218 | 革兰氏染色液试剂盒 | 5ml*8支 | 青岛海博 | 盒 | 1
219 | Kovacs氏靛基质试剂盒 | 5ml*2 | 青岛海博 | 盒 | 1
220 | 硅胶塞 | 三角瓶（30-34） |  | 个 | 10
221 | 普通琼脂斜面培养基(pH8.0-8.2) | BR/250g | 青岛海博 | 瓶 | 1
222 | 双倍乳糖胆盐（含中和剂）培养基 | 250g | 青岛海博 | 瓶 | 1
223 | 血平皿 | 90mm，5个/包 | 青岛海博 | 包 | 10
224 | PP塑料容量瓶 | 100ml | Labshark | 个 | 10
225 | 氯化羟胺（盐酸羟胺） | AR/100g | 沪试 | 瓶 | 1
226 | 四硼酸钠,十水合物 | 试剂级, 99.5%/500g | 麦克林 | 瓶 | 1
227 | A款食品镉柱还原装置 |  |  | 套 | 1
228 | 吐温80 | AR/500ml | 西亚 | 瓶 | 1
229 | 液体石蜡 | AR500ml | 沪试 | 瓶 | 1
230 | 水中甲醛溶液标准物质 | 100μg/mL，20ml | 北京鸿蒙 | 支 | 1
231 | 无水硫酸铜 | AR/500g | 沪试 | 瓶 | 1
232 | 水中二氯乙酸/三氯乙酸混标 | 100μg/mL，1ml | Tmstandard | 支 | 1
233 | 甲醇中三卤甲烷溶液标准物质 | 100 μg/mL/2ml | 北京鸿蒙 | 瓶 | 1
234 | 虎红（孟加拉红）培养基 | BR/250g | 青岛海博 | 瓶 | 1
235 | 化妆品铜绿假单胞菌检测板 | 20片/盒 | 绿洲 | 盒 | 2
236 | 化妆品霉菌酵母菌检测板 | 20片/盒 | 绿洲 | 盒 | 2
237 | 十六烷基三甲基溴化铵培养基（化妆品卫生规范） | 250g | 青岛海博 | 瓶 | 1
238 | 化妆品菌落总数检测板 | 20片/盒 | 绿洲 | 盒 | 2
239 | 橄榄油 | AR/500ml | 麦克林 | 瓶 | 1
240 | 小麦粉加工精度标准样品 | 二级标准粉 300g | 广检 | 瓶 | 1
241 | 小麦粉加工精度标准样品 | 一级精制粉，300g | 广检 | 瓶 | 1
242 | 顶空瓶盖垫/钳口瓶 | 100个/包 | 赛谱 | 包 | 5
243 | 铁单元素标准溶液 | 1000ug/ml，50ml | 北京有色 | 瓶 | 1
244 | 锌单元素标准溶液 | 1000ug/ml，50ml | 北京有色 | 瓶 | 1
合计总价 | [6 empty] | 0
注意事项 | 1、报价时请注明规格或包装规格，例如：“此单价为1支，10mg/支”；“此单价为1包，10个/包或此单价为1箱，200个/箱。
2、请严格按照科室提供的货号、品牌及数量进行报价，不得拆分，不得随意更改品牌。
3、标准品的采购如果科室未注明是液体的，均以固体标准品报价，否则后果由中标方承担。
4、科室未注明品牌的，报价时请标注品牌及型号。
5、若报价单中空缺项较多，则该司报价不予比价。
6、中标后，请按合同中供货时间及时供货，需送货上门，否则后果由中标方承担。
7、请将报价单以PDF格式（同时附一份EXCEL格式），PDF需盖章并留联系电话，于2026年2月2日12:00前发至邮箱：627934399@qq.com