质监系统

	序号
	收费项目
	计量单位
	收费标准
	收费依据
	备注

	一
	组织机构代码证书收费
	
	
	省物价局、财政厅皖价费[2003]141号；国家发展改革委财政部发改价格[2003]82号；省财政厅、物价局财综〔2011〕2220号。
	1.发放组织机构代码证书副本和组织机构代码IC卡，应本着自愿原则，不得强行发放、强制收费。

2.免征小型微型企业组织代码证书工本费，有效期2012年1月1至2014年12月31日止。

	（一）
	证书工本费
	
	
	
	

	1
	正本
	元/份
	10
	
	

	2
	副本
	元/份
	8
	
	

	（二）
	技术服务费
	元/家
	90
	
	

	（三）
	统一IC卡工本费
	元/卡
	40
	
	

	二
	计量收费
	
	
	省物价局、财政厅皖价费[2008]23号；国家发展改革委、财政部发改价格［2008］74号
	

	（一）
	计量标准考核、计量授权收费
	
	
	
	

	1
	计量标准考核证书费
	元/证
	10
	
	收费级次：国家、省、市、县

	2
	计量授权证书费
	元/证
	10
	
	收费级次：国家、省、市、县

	3
	社会公用计量标准证书费
	元/证
	10
	
	收费级次：国家、省、市、县

	4
	计量标准考核费
	
	
	
	复查考核收费按考核收费标准的50％收取。差旅费由申请考核单位支付。

	（1）
	国家级
	元/项
	1200
	
	

	（2）
	省级
	元/项
	600
	
	

	（3）
	市级
	元/项
	300
	
	

	（4）
	县级
	元/项
	150
	
	

	5
	计量授权考核费
	
	
	省物价局、财政厅皖价费[2008]23号；国家发展改革委、财政部发改价格［2008］74号
	计量授权包括对法定计量检定机构、计量检验机构及其他计量技术机构的授权

	（1）
	国家级
	元/机构
	2000
	
	100项以上（不含100项），每增加1项加收100元，每个机构最高不超过3万元。

	（2）
	省级
	元/机构
	1500
	
	100项以上（不含100项），每增加1项加收70元，每个机构最高不超过2万元。

	（3）
	市级
	元/机构
	1000
	
	50项以上（不含50项），每增加1项加收70元，每个机构最高不超过3500元。

	（4）
	县级
	元/机构
	600
	
	10项以上（不含10项），每增加1项加收60元，每个机构最高不超过2000元。

	（二）
	计量器具型式批准收费
	
	
	
	1、只做计量性能实验的为“一般”试验；同时做计量性能实验和环境实验的为“比较特殊、复杂”试验；同时做计量性能实验、环境实验以及电磁兼容实验的为“特殊、复杂”试验。2、定型鉴定、样机试验（包括标准物质定级鉴定检验）是按每个系列还是按每个品种计费，由交费单位自行选择；收费标准为每个系列、每个品种最高不得超过的标准。3、OIML计量器具定型鉴定收费低于1万元加收30％。

	1
	国内计量器具新产品
	
	
	省物价局、财政厅皖价费[2008]23号；国家发展改革委、财政部发改价格［2008］74号
	

	（1）
	型式批准证书费
	元/证
	10
	
	收费级次：国家、省级

国家级

	（2）
	标准物质定级证书费
	元/证
	10
	
	

	（3）
	定型鉴定、样机试验（包括标准物质定级鉴定检验）费
	元/每个系列
	40000
	
	特殊、复杂

收费级次：国家、省级

	
	
	元/每个品种
	7000
	
	

	
	
	元/每个系列
	20000
	
	比较特殊、复杂

收费级次：国家、省级

	
	
	元/每个品种
	5000
	
	

	
	
	元/每个系列
	6000
	
	一般

	
	
	元/每个品种
	1000
	
	收费级次：国家、省级

	（4）
	标准物质定级鉴定审查费
	元/每个系列
	500
	
	收费级次：国家级

	
	
	元/每个品种
	200
	
	

	2
	进口计量器具
	
	
	
	

	（1）
	正式型式批准费
	元/每个系列
	2000
	
	收费级次：国家级

	（2）
	临时型式批准费
	元/每个批量
	500
	
	收费级次：国家级

	（3）
	定型鉴定费
	元/每个系列
	40000
	
	特殊、复杂

收费级次：国家、省级

	
	
	元/每个品种
	7000
	
	

	
	
	元/每个系列
	20000
	
	比较特殊、复杂

收费级次：国家、省级

	
	
	元/每个品种
	5000
	
	

	
	
	元/每个系列
	6000
	
	一般

收费级次：国家、省级



	
	
	元/每个品种


	1000


	
	

	3
	OIML计量器具
	
	
	省物价局、财政厅皖价费[2008]23号；国家发展改革委、财政部发改价格［2008］74号
	

	（1）
	型式批准费
	元/每个系列
	2000
	
	收费级次：国家级

	（2）
	定型鉴定费
	元/每个系列
	40000
	
	特殊、复杂

收费级次：国家、省级

	
	
	元/每个品种
	7000
	
	

	
	
	元/每个系列
	20000
	
	比较特殊、复杂，同时做计量性能实验和环境实验的。

收费级次：国家、省级

	
	
	元/每个品种
	5000
	
	

	
	
	元/每个系列
	6000
	
	一般：只做计量性能实验的，

收费级次：国家、省级

	
	
	元/每个品种
	1000
	
	

	（三）
	制造、修理计量器具许可证收费
	
	
	
	制造、修理计量器具许可证考核是按每个系列还是按每个品种计费，由交费单位自行选择。

	1
	制造、修理计量器具许可证证书费
	元/证
	10
	
	收费级次：国家、省、市、县

	2
	制造计量器具许可证考核费
	
	
	
	

	（1）
	国家级
	元/每个系列
	2000
	
	含标准物质考核

	
	
	元/每个型号
	200
	
	

	（2）
	省级
	元/每个型号
	1500
	
	

	
	
	元/每个品种
	150
	
	

	（3）
	市、县级
	元/每个系列
	800
	
	

	
	
	元/每个型号
	100
	
	

	3
	修理计量器具许可证考核费
	元/每个系列
	800
	省物价局、财政厅皖价费[2008]23号；国家发展改革委、财政部发改价格［2008］74号
	县级

	
	
	元/每个型号
	160
	
	

	（四）
	计量认证收费
	
	
	
	1、产品质量检验机构的计量认证分别为国家级、省级。2、社会公正计量行（站）的计量认证为省级。

	1
	计量认证（合格）证书费
	元/证
	10
	
	收费级次：国家、省级

	2
	计量认证费
	
	
	
	

	（1）
	国家级
	元/每个机构
	1500
	
	

	（2）
	省级
	元/每个机构
	1200
	
	

	（五）
	计量人员考核收费
	
	
	
	计量考评员包括计量标准考评员、计量器具许可证考评员、法定计量检定机构考评员及社会公正计量行（站）考评员。

	1
	计量考评员证书费
	元/证
	10
	
	收费级次：国家、省级

	2
	计量检定员证书费
	元/证
	10
	
	收费级次：国家、省、市、县级

	3
	计量考评员考核费
	元/项
	150
	
	含面试、笔试

收费级次：国家、省级

	4
	计量检定员考核费
	
	
	
	收费级次：国家、省、市、县级

	（1）
	基础理论
	元/项
	30
	
	

	（2）
	专业理论
	元/项
	80
	
	

	（3）
	操作技能
	元/项
	200
	
	

	三
	珠宝玉石质量检验师执业资格考试收费
	
	
	省物价局、财政厅皖价费[2002]265号；国家计委、财政部计价格[2002]1346号


	考试包括基础知识和专业知识2门；收费包括命题费、试卷印制费、阅卷费、考场租用费及其它杂费等。

	（一）
	报名费
	元/人·次 
	10 
	
	

	（二）
	考试费
	
	
	
	

	1
	理论考试
	元/人 
	50 
	
	

	2
	实践考试
	按实际

支出收取 
	最高不超过900元
	
	

	四
	工业产品生产许可证收费 
（含审查费）
	元/企业 
	2200 
	国家计委、财政部计司政费函[1996]1500号；国家计委、财政部计司政费函[1998]24号；国家计委、财政部计价格[1999]1707号 
	对同一个企业需申领两个以上生产许可证的，增发一个生产许可证，按规定的收费标准20％收取审查费。

	五
	计量检定收费 
	  
	详见文件 
	省物价局、省财政厅、省质量技术监督局皖价费 [2005]171号；省物价、省财政厅皖价费〔2009〕115号。

	计量检定收费项目及收费标准

	序号
	检定类别
	计 量 器 具 名 称
	准 确 度(等级)
	测  量  范  围
	计量单位
	收费标准(元)
	备注
	检定周期

	（一）长度计量器具

	1
	A
	钢卷尺
	Ⅰ、Ⅱ级
	≤5m
	把
	30
	5米以上每米加3元
	1年


	2
	　
	游标卡尺
	(0.02～0.10) mm                               
	(0～300） mm
	件
	80
	每加100mm加收20元
	1年

	3
	　
	内径表
	0.01 mm  0.001 mm
	(2～450)mm
	件
	70
	　
	1年

	4
	　
	杠杆表
	　
	(0.8～2)mm
	件
	70
	　
	1年

	5
	　
	测长仪
	±（1μm+L/200）
	（0～450）mm
	台
	392
	　
	1年

	6
	　
	测长机
	±（0.5μm+L/100）
	（0～1000）mm
	台
	588
	　
	1年

	
	
	
	±（0.5μm+L/100）
	（0～2000）mm
	台
	735
	　
	1年

	
	
	
	±（0.5μm+L/100）
	（0～3000）mm
	台
	833
	　
	1年

	7
	　
	光学计
	±0.25μm
	(0～180)mm
	台
	392
	　
	1年

	8
	　
	万能工具显微镜
	±（1μm+L/100）
	（200×100）mm
	台
	588
	　
	1年

	
	
	大型工具显微镜
	±3μm
	（150×50）mm
	台
	380
	　
	1年

	
	
	小型工具显微镜
	±3μm
	（75×50）mm
	台
	350
	　
	1年

	9
	　
	测量显微镜
	±（1μm+L/15）
	（0～25）mm
	台
	336
	　
	1年

	
	
	光切显微镜
	δ=1%
	（0.08～50）μm
	台
	221
	　
	1年

	
	
	干涉显微镜
	δ=1%
	（0.08～50）μm
	台
	315
	　
	1年

	10
	　
	水平仪检定器
	5%
	2 mm/m
	台
	336
	　
	1年

	
	
	水平仪零位检定器
	0.001 mm/ m
	10 mm/ m
	台
	336
	　
	1年

	11
	　
	投影仪
	0．5μm
	100mm
	台
	392
	　
	1年

	12
	　
	接触式干涉仪
	(0.05～0.2)μm
	（0～150） mm
	台
	539
	　
	1年

	
	
	平面等厚干涉仪
	0.02μm
	（0～200） mm
	台
	367
	　
	1年

	13
	　
	平行平晶
	一系列
	　
	块
	85
	　
	1年

	
	
	平面平晶
	一、二级
	≤D60 mm
	块
	70
	＞D100 mm每增加10mm
加收10元
	1年

	14
	　
	中精度测角仪
	  2″～5″
	0º～360º
	台
	735
	　
	1年

	
	
	低精度测角仪
	5″以下
	0º～360º
	台
	588
	　
	1年

	15
	　
	光学分度头
	1″～3″
	0º～360º
	台
	480
	　
	1年

	
	
	光学分度头
	≥3″
	0º～360º
	台
	380
	　
	1年

	16
	　
	多齿分度台
	0.2″
	0º～360º
	台
	840
	　
	1年

	17
	　
	圆度仪
	0.05μm、(2~4)级
	（1～500mm）
	台
	1760
	　
	1年

	18
	　
	自准直仪
	　
	0″～10″
	台
	480
	　
	1年

	19
	　
	光学象限（倾斜）仪
	10″  
	0º～360º
	台
	315
	　
	1年

	20
	　
	经纬仪（电子经纬仪）
	J1、J2；Ⅰ
	0～360º
	台
	700
	　
	1年

	
	
	经纬仪（电子经纬仪）
	J6、J30；Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
	0～360º
	台
	560
	　
	1年

	21
	　
	水准仪
	DS1、DS3
	　
	台
	320
	　
	1年

	22
	　
	表面粗糙度样块
	Ra（0.012～63）μm
	Ra（0.012～63）μm
	套
	396
	　
	1年

	23
	　
	角度块
	一、二级
	　
	角
	49
	　
	1年

	24
	　
	数控机床
	 0.2 mm
	＜50m 
	台
	3283
	　
	1年

	25
	　
	量块
	3等、4等
	(0.5～100)mm
	块
	25
	　
	1年

	
	
	量块
	3等、5等
	(100～500)mm
	块
	50
	　
	1年

	
	
	量块
	3等、6等
	(500～1000)mm
	块
	90
	　
	1年

	26
	　
	小角度检查仪
	0.1μm
	0′～10′
	台
	230
	　
	1年

	27
	　
	电动轮廓仪
	δ=7%、10%、15%
	（0.05～10）μm
	台
	300
	　
	1年

	28
	　
	读数显微镜
	0.5μm
	（0～12） mm
	台
	160
	　
	1年

	
	
	光学显微镜
	β=0.5%
	（100×100）mm
	台
	280
	　
	1年

	29
	　
	全站仪
	1级
	　
	台
	2000
	　
	1年

	
	
	全站仪
	2级、3级
	　
	台
	1500
	　
	1年

	30
	　
	测距仪（含手持式）
	　
	　
	台
	1240
	　
	1年

	31
	　
	坐标测量机
	（1＋L/200）
	（0.5～10）m
	台
	3700
	　
	1年

	32
	　
	磁阻法测厚仪
	0.1μm
	（0～10） mm
	台
	250
	　
	1年

	33
	　
	电涡流式测厚仪
	(0.1～1)μm
	（0～1250）μm
	台
	330
	　
	1年

	34
	　
	线缆计米器
	0.10%
	（0～5）km
	台
	295
	　
	1年

	35
	　
	千（百）分表检定仪
	(0.2～10)μm
	（0～5～25）mm
	台
	110
	　
	1年

	36
	　
	齿轮渐开线检查仪
	1μm
	（0～200 ）mm
	台
	380
	　
	1年

	37
	　
	齿轮渐开线检查仪
	1μm
	0º～360º
	台
	310
	　
	1年

	38
	　
	直角尺检查仪
	1μm
	（400×400）mm
	台
	200
	　
	1年

	39
	　
	气动浮标式（指针式）测量仪
	0.4μm
	（0～5）mm
	台
	190
	　
	1年

	40
	　
	单啮仪
	1μm
	（0～200） mm
	台
	320
	　
	1年

	
	
	双啮仪（万能测齿仪、偏摆仪）
	1μm
	（0～300） mm
	台
	250
	　
	1年

	41
	　
	电感测微仪
	　
	　
	台
	230
	　
	1年

	
	
	测微仪（含台架）
	0．5μm
	±100μm
	台
	190
	　
	1年

	42
	　
	齿厚卡尺
	0.02 mm
	M1～50mm
	件
	85
	　
	1年

	43
	　
	千分尺（含内测、深度）
	0.01 mm
	150mm
	件
	30
	每加100mm加收40元
	1年

	
	
	杠杆千分尺
	0.001 mm, 0.002 mm
	上限至100mm
	件
	31
	　
	1年

	
	
	内径千分尺
	0.01 mm
	≤600 mm
	件
	85
	每加100mm加收10元
	1年

	
	
	孔径、公法线、带表千分尺
	　
	（0~200）mm
	支
	56
	　
	1年

	
	
	千（百）分表
	0.01 mm、0.001 mm
	（0～3）mm
	件
	35
	大于3mm，每增加10mm
加收10元
	1年

	44
	　
	环规
	　
	Φ（10～200）mm
	只
	37
	　
	1年

	
	
	螺纹塞规
	　
	M（1～100）mm
	付
	55
	　
	1年

	
	
	螺纹环规
	　
	M（16～100）mm
	付
	80
	　
	1年

	45
	　
	机械式（扭簧式）比较仪（表）
	(0.0005 ～0.01) mm
	　
	件 
	46
	　
	1年

	46
	　
	框式水平仪
	　
	　
	台
	65
	　
	1年

	
	
	条式水平仪
	　
	　
	台
	90
	　
	1年

	
	
	合像水平仪
	0.01 mm/ m
	　
	台
	180
	　
	1年

	47
	　
	万能角度尺
	2′、5′
	0～320º
	支
	80
	　
	1年

	
	
	圆柱角尺
	0级
	≤500 mm 
	支
	128
	　
	1年

	
	
	宽座角尺
	一、二级
	≤200 mm
	支
	53
	每增加100mm加收20元
	1年

	48
	　
	平板
	零～二级
	（150～500） mm
	块
	330
	　
	1年

	49
	　
	平尺
	一、二级
	（0～1000） mm
	件
	65
	双面加收一倍，大于1m
以上每增加1m加收20元
	1年

	50
	　
	刀口形直尺
	(0.2～2)μm
	(75～500)mm
	件
	70
	　
	1年

	51
	　
	塞尺
	1、2级
	（0.02～1.00） mm
	片
	6
	　
	1年

	52
	　
	刮板细度计
	　
	（0～150）µm
	副
	103
	　
	1年

	53
	　
	经纬仪、水准仪检定装置
	　
	0～360º
	台
	1040
	　
	1年

	54
	　
	套管尺
	　
	(0～4500)mm
	件　
	472
	　
	1年

	55
	　
	定量包装(长度)
	　
	　
	组
	280
	　
	1年

	56
	　
	圆锥量规
	　
	　
	支
	40
	　
	1年

	57
	　
	半径样板
	　
	　
	片
	1
	　
	1年

	58
	　
	螺纹样板
	　
	　
	片
	1
	　
	1年

	59
	　
	水准标尺
	　
	　
	台
	110
	 
	1年

	60
	　
	GPS
	　
	　
	台
	2000
	 
	1年

	（二）电磁计量器具

	61
	　
	标准电池
	一等
	（1.0186800～1.0185900）V
	只
	392
	　
	1年

	
	
	标准电池
	二等
	（1.018600～1.018670）V
	只
	280
	　
	1年

	
	
	标准电池
	(0.005～0.01)级
	（1.01855V～1.01868）V
	只
	245
	　
	1年

	62
	　
	直流标准电压源
	(0.001～0.005)级 
	(0～1000)V
	台
	980
	　
	1年

	63
	　
	直流标准电阻器
	二等
	(10-3～105) Ω
	台
	280
	　
	1年

	
	
	直流标准电阻器
	0.01级 
	(10-3～105) Ω
	台
	170
	　
	1年

	64
	　
	标准电容器
	0.05级
	（1～106）pF
	只
	392
	　
	1年

	
	
	标准电容器
	0.1级以下
	（1～106）pF
	只
	280
	　
	1年

	65
	　
	标准电容箱
	0.05级
	（1～106）pF
	台
	1568
	4盘(40点)
	1年

	
	
	标准电容箱
	0.1级以下
	（1～106）pF
	台
	590
	4盘(40点)
	1年

	66
	　
	电压互感器
	(0.01～0.05)级
	(0～35)kV
	基本量限
	270
	每增加一个量限加收80元
	2年

	
	
	电压互感器
	0.1级以下
	(0～35)kV
	基本量限
	90
	每增加一个量限加收50元
	2年

	67
	　
	电流互感器
	(0.01～0.05)级
	5kA以下
	基本量限
	310
	每增加一个量限加收80元
	2年

	
	
	电流互感器
	(0.1～0.5)级
	5kA以下
	基本量限
	260
	每增加一个量限加收80元
	2年

	68
	　
	直流电阻箱
	(0.001～0.005)级
	(10-2～105) Ω
	点
	35
	 
	1年

	
	
	直流电阻箱
	(0.1～0.2)级
	(10-2～105) Ω
	点
	18
	 
	1年

	69
	　
	直流分压箱
	(0.001～0.002)级
	电压上限≤1.5kV
	台
	735
	基本点为10点，超过10点，每点加收100元
	1年

	
	
	直流分压箱
	(0.01～0.005)级
	电压上限≤1.5kV
	台
	480
	基本点为10点，超过10点，每点加收80元
	1年

	70
	　
	直流电流表（指针式）
	0.1级
	(0～30)A
	基本量限
	245
	交直流两用检定加收基本量限20%，
每加一个量限加收60元
	1年

	
	　
	直流电流表（指针式）
	(0.2～0.5)级
	(0～30)A
	基本量限
	160
	交直流两用检定加收基本量限20%，
每加一个量限加收50元
	1年

	71
	　
	直流电压表（指针式）
	0.1级
	(0～600)V
	基本量限
	245
	交直流两用检定加收基本量限20%，
每加一个量限加收60元
	1年

	
	
	直流电压表（指针式）
	0.2级以下
	(0～600)V
	基本量限
	160
	交直流两用检定加收基本量限10%，
每加一个量限加收50元
	1年

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	72
	　
	直流功率表
	0.1级、0.2级
	(0～600)V，(0～30)A
	基本量限
	270
	交直流两用检定加收基本量限10%，
每加一个量限加收60元
	1年

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	直流功率表
	0.5级
	(0～600)V，(0～30)A
	基本量限
	175
	交直流两用检定加收基本量限10%，
每加一个量限加收40元
	1年

	
	
	直流功率表
	1.0级以下
	(0～600)V，(0～30)A
	基本量限
	70
	交直流两用检定加收基本量限10%，
每加一个量限加收25元
	1年

	73
	　
	交流电流表（指针式）
	0.1级
	(0～10)A
	基本量限
	245
	每加一个量限加收70元
	1年

	
	
	交流电流表（指针式）
	(0.2～0.5)级
	(0～10)A
	基本量限
	165
	每加一个量限加收50元
	1年

	
	
	交流电流表（指针式）
	1.0级及以下
	(0～10)A
	基本量限
	70
	　
	1年

	74
	　
	交流电压表（指针式）
	0.1级
	(0～1000)V
	基本量限
	245
	每加一个量限加收70元
	1年

	
	
	交流电压表（指针式）
	(0.2～0.5)级
	(0～1000)V
	基本量限
	165
	每加一个量限加收50元
	1年

	
	
	交流电压表（指针式）
	1.0级以下
	(0～1000)V
	基本量限
	60
	　
	1年

	75
	　
	交流功率表（指针式）
	0.1级、0.2级
	（0～1000）V，（0～10）A
	基本量限
	270
	每加一个量限加收80元 
	1年

	
	
	交流功率表（指针式）
	0.5级
	（0～1000）V，（0～10）A
	基本量限
	140
	每加一个量限加收30元 
	1年

	
	
	交流功率表（指针式）
	1.0级以下
	（0～1000）V，（0～10）A
	基本量限
	70
	　
	1年

	76
	　
	工频单相相位表
	(1～5.0)级
	3.39、50Hz
	基本量限
	165
	每增加一个量限加收60元
	1年

	
	
	工频单相相位表（指针式）
	0.5级
	50Hz
	基本量限
	245
	每增加一个量限加收80元
	1年

	77
	　
	单相功率因数表（指针式）
	(0.5～1)级
	50Hz  110/220V  5/10A
	基本量限
	315
	每增加一个量限加收80元
	1年

	78
	　
	数字功率表
	(0.1～0.5)%
	电压(15～600)V，　
电流(0.25～20)A
	只
	620
	　
	1年

	79
	　
	数字高压表
	1.5级
	（0～100）kV
	台
	1617
	　
	1年

	80
	　
	高压静电电压表
	1级以下
	（0～100）kV
	台
	1617
	　
	1年

	81
	　
	直流数字电压表
	0.0005级
	（0～1000）V
	台
	1225
	　
	1年

	
	
	直流数字电压表
	(0.001～0.002)级
	（0～1000）V
	台
	735
	　
	1年

	
	
	直流数字电压表
	0.005级
	（0～1000）V
	台
	588
	　
	1年

	
	
	直流数字电压表
	(0.01～0.05)级
	（0～1000）V
	台
	441
	 
	1年

	82
	　
	三相标准电能表
	0.02级、0.05级
	3×220/380V   3×5A
	台
	315
	基本价。每增加一个测量点加收60元
	1年

	
	
	三相标准电能表
	0.1级、0.2级
	3×220/380V   3×5A
	台
	245
	基本价。每增加一个测量点加收50元
	1年

	83
	　
	单相数字标准电能表
	(0.1～0.2)级
	220V，100V   （1～5）A
	台
	245
	基本价。每增加一个测量点加收50元
	1年

	
	
	单相数字标准电能表
	0.05级
	220V，100V   （1～5）A
	台
	350
	基本价。每增加一个测量点加收60元
	1年

	
	
	单相数字标准电能表
	0.005级、0.01级
	220V，100V   （1～5）A
	台
	875
	基本价。每增加一个测量点加收100元
	1年

	84
	　
	交直流分压器
	1级以下
	（0～100）kV
	台
	1470
	　
	1年

	85
	A
	接地电阻测试仪
	±3%及以下
	（10-3～100）Ω
	台
	350
	测试电流小于5A
	1年

	86
	　
	多功能校验仪
	0.01%及以下
	V：（0～1000）V  I：（0～10）A  Ω：（1～106）Ω
	台
	588
	　
	1年

	87
	　
	数字式电容耦合测试仪
	1%
	(0～19.99)nF
	台
	392
	　
	1年

	88
	　
	单相电能表检定装置
	(0.05～0.1)级
	220V  （0～100)A
	台
	1225
	　
	2年

	
	
	单相电能表检定装置
	(0.2～0.3)级
	220V（0～100）A
	台
	980
	　
	2年

	89
	　
	三相电能表检定装置
	(0.05～0.1)级
	60V,100V,220V,380V,(0～100)A
	台
	3430
	　
	2年

	
	
	三相电能表检定装置
	(0.2～0.3)级
	60V,100V,220V,380V,(0～100)A
	台
	2695
	　
	2年

	90
	　
	便携式单相电能表检定装置
	(0.1～0.3)级
	220V，(0～100)A
	台
	840
	　
	2年

	91
	　
	便携式三相电能表检定装置
	(0.1～0.3)级
	60V，100V，220V，380V，
(0～100)A
	台
	2940
	　
	2年

	92
	　
	电表检定装置XF－1
	(0.03～0.05)级
	(0～600)V，(0～30)A
	台
	3920
	　
	1年

	93
	　
	直流比较仪电位差计
	0.0001级
	（0～2.111111）V
	台
	1225
	　
	1年

	94
	　
	直流电位差计
	(0.001～0.002)级
	　
	台
	980
	　
	1年

	
	
	直流电位差计
	0.005级
	　
	台
	490
	　
	1年

	
	
	直流电位差计
	(0.01～0.02)级
	　
	台
	392
	　
	1年

	
	
	直流电位差计
	0.05级
	　
	台
	350
	　
	1年

	
	
	直流电位差计
	0.1级以下
	　
	台
	210
	　
	1年

	95
	　
	直流比较仪电桥
	0.0001级
	(10-5～106) Ω
	台
	1225
	　
	1年

	96
	　
	直流电桥
	(0.01～0.02)级
	(10-5～106) Ω
	台
	490
	直流双桥加收30%
	1年

	97
	　
	交流电容电桥
	0.01级以下
	　
	台
	1470
	　
	1年

	98
	　
	交流电桥
	(0.02～0.05)级
	　
	台
	1760
	　
	1年


	99
	　
	数字功率表
	（0.02～0.05）%
	电压(15～600)V，　电流(0.25～20)A
	只
	980
	　
	1年

	100
	　
	检流计
	　
	　
	台
	60
	每加一个量程加收50%
	2年

	101
	A
	单相电能表
	2.0级
	ACA:（0～100）A
	只
	15
	　
	10年

	102
	A
	三相电能表
	2.0级
	ACA:（0～100）A 
	只
	50
	　
	3年

	103
	A
	单相电子式电能表
	2.0级
	ACA:（0～100）A 
	只
	10
	　
	10年

	
	
	单相电子式电能表
	1.0级
	ACA:（0～100）A 
	只
	30
	　
	10年

	104
	A
	三相电子式电能表
	1.0级
	ACA:（0～100）A 
	只
	65
	　
	3年

	
	
	三相电子式电能表
	0.5级
	ACA:（0～100）A 
	只
	95
	　
	3年

	105
	A
	(指针式)接地电阻表
	±3%以下
	(0～1111.11)Ω
	台
	40
	　
	1年

	106
	　
	　
	　
	　
	　
	
	　
	1年

	
	A
	绝缘电阻表（兆欧表）
	(5～20)级
	(0～5)kV，100Ω～100 GΩ
	台
	40
	　
	1年

	107
	A
	数字式接地电阻表
	±3%以下
	(0～1111.11)Ω
	台
	60
	　
	1年

	108
	A
	数字式绝缘电阻表
	5级以下
	(0～5)kV，100Ω～100GΩ
	台
	65
	　
	1年

	109
	　
	指针式钳形电流表
	1级以下
	ACA:(0～1000)A
	基本量限
	65
	　
	1年

	110
	　
	钳形表校验器
	0.5%以下
	　
	台
	360
	　
	1年

	111
	　
	数字式钳形电流表
	1级以下
	ACA:(0～1000)A
	基本量限
	80
	　
	1年

	112
	　
	单相功率因数表（指针式）
	1级以下
	50Hz  110/220V  5/10A
	基本量限
	170
	　
	1年

	113
	　
	三相功率因数表（指针式）
	0.5级以下
	50Hz  110/220V  5/10A
	基本量限
	360
	　
	1年

	114
	　
	工频单相相位表（数字式）
	0.5级以下
	50Hz
	基本量限
	270
	　
	1年

	115
	　
	交、直流火花试验机
	±3%以下
	（0～10）kV
	台
	360
	　
	1年

	116
	　
	校验信号发生器
	0.05%以下
	DCV：（0～1000）V；DCA：（0～10）A 电阻：（1～106)Ω
	台
	270
	　
	1年

	117
	　
	分流器
	0.05级以下
	（10-4～10）Ω
	只
	190
	　
	1年

	118
	　
	交、直流稳压电源
	0.05级以下
	（0～1000）V
	台
	320
	　
	1年

	119
	　
	变频电源
	0.05级以下
	（0～1000）V
	台
	240
	　
	1年

	120
	　
	压敏电阻测试仪
	0.05%以下
	（0～50）kV
	台
	190
	　
	1年

	121
	　
	匝间耐压测试仪
	3%以下
	（0～50）kV
	台
	320
	　
	1年

	122
	　
	高阻箱（绝缘电阻表检定装置）
	0.2级以下
	（102～1012)Ω
	台
	360
	　
	1年

	123
	A
	绝缘电阻测量仪
	1级以下
	（102～1012)Ω
	台
	200
	　
	1年

	124
	　
	直流电阻表（微欧计）
	0.05级以下
	（10-4～106)Ω
	台
	330
	测量电压5kV以下
	1年

	125
	　
	高阻计
	1级以下
	（102～1012)Ω
	台
	240
	　
	1年

	126
	　
	耐压测试仪（高压试验台）
	±3%以下
	（0～10）kV
	台
	450
	　
	1年

	127
	　
	泄漏电流测试仪
	±3%以下
	1μA～100mA
	台
	240
	　
	1年

	128
	　
	电气安全性能综合测试仪
	±3%以下
	V：（0～10000）V  I：（0～30）A  Ω：（0～106)Ω
	台
	600
	　
	1年

	129
	　
	线圈测量仪
	0.1%以下
	0～10000匝
	台
	230
	　
	1年

	130
	　
	直流电阻箱
	(0.01～0.02)级
	(10-2～105) Ω
	点
	20
	 
	1年

	131
	　
	直流标准电压源
	(0.01～0.05)级 
	(0～1000)V
	台
	340
	　
	1年

	132
	　
	数字LCR自动测量仪
	(0.02～0.05)%
	f=1kHz
	台
	1840
	　
	1年

	
	
	数字LCR自动测量仪
	0.1%以下
	f=1kHz
	台
	1400
	　
	1年

	133
	　
	交流电桥
	0.1级以下
	　
	台
	1440
	　
	1年

	134
	　
	数字电容自动测量仪
	0.1%以下
	1kHz
	台
	480
	　
	1年

	135
	　
	直流电桥
	0.05级以下
	(10-5～106) Ω
	台
	240
	　
	1年

	136
	　
	电参数多功能测量仪
	±0.2%、±0.5%
	ACV:（0～400）V　ACI：（0～20）A　f：（45～55）Hz　PF：0.5～1.0　ACW：（0～6）kW　　
	台
	1120
	　
	1年

	137
	　
	高频小电压标准装置
	0.71%
	f:10Hz～300MHz  V:0.5mv～300v
	台
	560
	　
	1年

	138
	　
	数字多用表检定装置
	DC:±0.15%   AC:±5%   R:5%
	I:（0~5）A  V:（1~1000）V  R:1MΩ
	台
	880
	　
	1年

	（三）光学计量器具

	139
	　
	色差计
	3.0   k=1
	（380～780) nm
	台
	735
	　
	1年

	140
	　
	白度计
	2.5   k=1
	（380～780) nm
	台
	490
	　
	1年

	141
	　
	干涉（标准）滤光片
	0.2nm；0.8
	可见区；（200～800) nm
	片
	325
	　
	1年

	142
	A
	焦度计
	0．02D、0.06D
	（0～±20）D
	台
	441
	医用的315元
	1年

	143
	　
	阿贝折射仪
	 n= ±3×10-4
	n=0 ～ 1.7 
	台
	392
	　
	1年

	144
	　
	瞳距仪
	　
	　
	　
	280
	　
	1年

	145
	A
	验光仪
	0．06D
	（0～±20）D
	台
	490
	医用的350元
	1年

	146
	A
	验光镜片箱
	0．04D
	（0～±20）D
	片
	4
	医用的3元
	2年

	147
	　
	光功率计 
	2%
	1mW-10nW
	台
	490
	单波长
	1年

	
	
	
	2%
	1mW-10nW
	台
	882
	双波长
	1年

	148
	　
	光衰减器 
	0.5%
	(0～50)dB
	台
	490
	单波长
	1年

	
	
	
	0.5%
	(0～50)dB
	台
	882
	双波长
	1年

	149
	　
	稳定光源
	2%
	(800～1600)nm  
功率:(0～50)dB
	台
	833
	　
	1年

	150
	　
	光时域反射计(OTDR)
	位置点:0.2m  衰耗

刻度:0.2dB/dB
	距离:(0.5～300)km  
衰减:40dB
	台
	1470
	单波长
	1年

	
	
	
	位置点:0.2m  衰耗

刻度:0.2dB/dB
	距离:(0.5～300)km  
衰减:40dB
	台
	2450
	双波长
	1年

	151
	　
	镜向光泽度计
	 1光泽单位
	（0～150）光泽单位
	台
	200
	　
	1年

	152
	　
	汽车前照灯检测仪
	15%
	（8000～30000）cd
	台
	980
	　
	1年

	（四）力学计量器具

	153
	A
	砝码
	F1等 
	（1～500）mg、（1～500）g
	个
	100
	　
	1年

	
	
	
	F1等
	（1～20）kg
	个
	150
	　
	1年

	
	
	
	F2等
	（1～500）mg、 （1～500）g
	个
	75
	　
	1年

	
	
	
	F2等
	（1～20）kg
	个
	125
	　
	1年

	
	
	
	M1等 
	（1～500）mg、（1～500）g
	个
	40
	　
	1年

	
	
	
	M1等
	（1～20）kg
	个
	60
	　
	1年

	
	
	
	M1等
	500kg
	个
	280
	　
	1年

	
	
	
	M1等
	1000kg
	个
	420
	　
	1年

	
	
	
	M2等
	　
	个
	30
	　
	1年

	
	
	
	M3等 
	>1kg
	个
	25
	　
	1年

	154
	A
	机械天平
	(1～3)级
	（2～20）g
	台
	150
	　
	1年

	
	
	
	(1～3)级
	（100～200）g
	台
	220
	　
	1年

	
	
	
	(1～3)级
	（1～5）kg、（10～50）kg
	台
	225
	　
	1年

	
	
	
	(4～6)级
	100g～5kg、 （10～50）kg
	台
	200
	　
	1年

	
	
	
	(7～10)级
	100g～5kg
	台
	130
	　
	1年

	155
	A
	电子天平
	Ⅰ
	（2～500）g  （1～20）kg
	台
	420
	　
	1年

	
	
	
	Ⅱ
	（100～500）g  （1～20）kg
	台
	350
	　
	1年

	
	
	
	Ⅲ
	（100～500）g  （1～20）kg
	台
	250
	　
	1年

	156
	A
	扭力天平
	Ⅱ
	10kg以下
	台
	75
	　
	1年

	
	
	架盘天平
	Ⅲ
	10kg以下
	台
	30
	　
	1年

	
	
	比重天平
	Ⅱ
	（10～50）g
	台
	25
	　
	1年

	157
	A
	非自动衡器
	Ⅲ
	≤10kg
	台
	10
	　
	1年

	
	
	
	Ⅲ
	(10～60)kg
	台
	15
	　
	1年

	
	
	
	Ⅲ
	(60～1000)kg含1000kg
	台
	280
	　
	1年

	
	
	
	Ⅲ
	(1000～3000)kg含3000kg
	台
	700
	　
	1年

	
	
	
	Ⅱ
	(60~1000)kg
	台
	225
	　
	1年

	
	
	
	Ⅱ
	(1000~3000)kg
	台
	700
	　
	1年

	158
	A
	非连续累计自动衡器
	0.2，0.5
	　
	台
	800
	　
	1年

	159
	A
	非自动衡器
	Ⅱ
	(5~20)t
	台
	1150
	　
	1年

	
	
	
	Ⅱ
	(30~60)t
	台
	1250
	　
	1年

	
	
	
	Ⅱ
	(80~100)t
	台
	1350
	　
	1年

	
	
	
	Ⅲ
	(5~20)t
	台
	750
	　
	1年

	
	
	
	Ⅲ
	(30~60)t
	台
	1000
	　
	1年

	
	
	
	Ⅲ
	(80~100)t
	台
	1250
	　
	1年

	160
	A
	重力式装料秤
	x(0.2)  x(0.5)  x(1.0)
	50kg以下
	台
	1400
	　
	1年

	
	
	
	x(0.2)  x(0.5)  x(1.0)
	50kg以上
	台
	2100
	　
	1年

	161
	A
	自动检重秤
	x(0.2)  x(0.5)  x(1.0)
	50kg以下
	台
	1400
	　
	1年

	
	
	
	x(0.2)  x(0.5)  x(1.0)
	50kg以上
	台
	2100
	　
	1年

	162
	　
	金属量器
	二等
	(1~20)L
	只
	700
	　
	3年

	
	
	
	二等
	50L
	只
	1200
	　
	3年

	
	
	
	二等
	100L
	只
	1500
	　
	3年

	
	
	
	二等
	(200~1000)L
	只
	2205
	　
	3年


	163
	　
	标准玻璃量器
	一等、二等
	<1000ml
	点
	392
	　
	2年

	164
	A
	立式金属计量罐
	(0.1~0.5)%
	(10~100000)m3
	座
	700
	基价基础上，每1m3加收1元
	4年

	165
	                                                         
	内（外）浮顶式金属计量罐
	(0.1~0.5)%
	>50m3
	座
	980
	基价基础上，每1m3加收2元
	4年

	166
	A
	卧式金属计量罐
	
	(10~200)m3
	座
	500
	基价基础上，每1m3加收1元
	3年

	167
	A
	 球形罐
	0.3%
	(10~1000)m3
	座
	875
	基价基础上，每1m3加收1元
	3年

	168
	A
	汽车计量罐车
	0.25%
	(1~10)m3
	辆
	630
	基价基础上，每1m3加收50元
	2年

	169
	A
	铁路计量罐车
	0.3%
	(50~100)m3
	节
	1225
	　
	2年

	170
	A
	船舶计量舱
	(0.3~0.5)%
	载重量<5000t 
	元/舱
	1225
	基价基础上,每立方米加收5元
	2年

	171
	A
	燃油加油机
	
	(1~999.99)L
	枪
	120
	　
	半年

	172
	　
	水份接收器
	1%
	5mL
	支
	140
	　
	1年

	173
	　
	定量可调移液器
	(1~8)%
	(5~5000)μL
	支
	350
	　
	1年

	174
	　
	微量进样器
	2%
	(0.005~0.1)mL
	支
	210
	　
	1年

	175
	A
	密度计
	0.0005g/cm3，2等
	(0.65～2.00)g/ cm3
	点
	30
	　
	3年

	176
	A
	石油密度计
	0.0005g/cm3，2等
	(0.65～1.01)g/ cm3
	点
	20
	　
	3年

	177
	　
	酒精计（标准）
	一等
	0～100%
	点
	56
	　
	3年

	
	　
	
	二等
	0～100%
	点
	42
	　
	1年

	
	A
	酒精计（工作用）
	一等，实验室用
	0～100%
	点
	35
	　
	3年

	
	
	
	二等，工作用
	0～100%
	点
	20
	　
	1年

	178
	A
	乳汁计
	工作用
	（15～40）度
	点
	20
	　
	1年

	179
	A
	糖量计
	一等
	0～80%
	点
	28
	　
	1年

	180
	　
	土壤计
	实验室用
	（995～1030）相对密度
	点
	49
	　
	1年

	181
	　
	婆美计
	工作用
	（0～70）度
	点
	28
	　
	1年

	182
	　
	金属硬度计
	工作
	　
	台
	490
	　
	1年

	183
	　
	非金属硬度计
	工作
	　
	台
	280
	　
	1年

	184
	　
	标准测力仪
	3×10-3
	(100～6000)N
	台
	420
	　
	1年

	
	
	
	3×10-3
	(6～60)kN
	台
	560
	　
	1年

	185
	　
	负荷传感器
	0.03%
	（10～60）kN
	台
	980
	　
	1年

	
	
	
	0.10%
	10N～2MN
	台
	790
	　
	1年

	
	
	
	0.50%
	10N～2MN
	台
	450
	　
	1年

	186
	　
	工作测力仪
	1～5
	10N～60kN
	台
	350
	　
	1年

	187
	　
	中小力试验机
	(0.5～2)级
	（10～2500）N
	盘
	420
	每增加一盘加收90元
	1年

	188
	　
	拉力、压力和万能材料试验机
	0.5～2
	(2.5～500)kN
	盘
	490
	每增加一盘加收120元
	1年

	
	
	
	
	(100～600)kN
	盘
	588
	每增加一盘加收120元
	1年

	
	
	
	
	(100～1000)kN
	盘
	784
	每增加一盘加收150元
	1年

	
	
	
	
	(200～2000)kN
	盘
	980
	每增加一盘加收160元
	1年

	
	
	
	
	(300～3000)kN
	盘
	1274
	每增加一盘加收180元
	1年

	
	
	
	
	(500～5000)kN
	盘
	2240
	每增加一盘加收200元
	1年

	189
	　
	扭矩扳手
	1～10
	600N·m以下单向
	把
	120
	双向加收50%
	1年

	190
	　
	扭矩扳手检定装置
	0.5～2
	2000N·m以下
	台
	735
	　
	1年

	191
	　
	测功机
	　
	(0～2500)N·m，(0～200)km/h，(0～200)kw
	台
	735
	　
	1年

	192
	　
	电子频闪式转速表
	(0.1～0.2)级
	　
	台
	560
	　
	1年

	
	
	电子计数式转速表
	(0.5～0.1)级
	　
	台
	350
	　
	1年

	193
	　
	磁电式转速表
	0.5级
	　
	台
	490
	　
	1年

	194
	　
	定时式转速表
	(0.25～0.5)级
	　
	台
	350
	　
	1年

	195
	　
	转速表检定装置
	　
	　
	台
	1050
	　
	1年

	196
	　
	振动台(机械、电磁)
	　
	　
	台
	980
	　
	1年

	197
	　
	冲击试验台（凸轮、气动）
	　
	　
	台
	945
	　
	1年

	198
	A
	压电加速度计、振动测量仪
	　
	　
	台
	637
	　
	1年

	199
	　
	加速度校准仪
	　
	　
	台
	392
	　
	1年

	200
	A
	定量罐装机
	　
	单头
	台
	470
	基价基础上，按5元/头收费
	1年

	201
	　
	滑板式汽车测滑检验台
	0.2m/km
	7m/km
	台
	980
	　
	1年

	202
	　
	摩托车轮偏检测仪
	0.2mm
	10mm
	台
	490
	　
	1年

	203
	　
	滚筒反力式制动检验台
	3%
	（0～30）kN
	台
	1078
	　
	1年

	204
	　
	测速仪检定装置
	3%
	(0～120)km/h
	台
	980
	　
	1年

	205
	　
	出租汽车计价器（本机）检定装置
	±0.1%±1r
	（0.1～9999.9）r
	台
	588
	　
	1年

	
	
	出租汽车计价器（使用误差）检定装置
	±0.1%±1r
	(0～9999)m
	台
	882
	　
	1年

	206
	A
	轴（轮）重仪
	2%
	（0～10）t
	台
	980
	　
	1年

	207
	　
	活塞式压力计
	二、三等
	（0.04～60）MPa
	台
	588
	　
	2年

	
	
	
	二、三等
	（50～2500）MPa
	台
	882
	　
	2年

	208
	　
	液体压力计
	三等
	（0～10）kPa、25 kPa
	台
	336
	　
	1年

	209
	　
	倾斜微压计
	工作用
	2000Pa
	台
	336
	　
	1年

	210
	　
	单双活塞压力真空计
	二等
	(-0.1～0.25)MPa
	台
	700
	　
	1年

	211
	A
	氧气表
	2.5级
	0～25 MPa
	块
	70
	医用的50元
	半年

	212
	　
	补偿式微压计
	二等                  
	（0～1500）Pa
	台
	392
	　
	1年

	
	
	
	工作用
	（0～2500）Pa
	台
	336
	　
	1年

	213
	A
	血压表（血压计）
	0.5kPa
	(0～40)kPa
	台
	40
	　
	半年

	214
	　
	精密压力表
	(0.25～0.6)级
	<5MPa
	块
	140
	　
	1年

	
	
	
	(0.25～0.6)级
	>50MPa
	块
	175
	　
	1年

	
	A
	压力表
	(1～4)级
	<250MPa
	块
	80
	医用的50元
	半年

	
	
	
	(1～4)级
	>60MPa
	块
	180
	医用的100元
	半年

	5
	　
	压力表校验器
	　
	(0.6～60)MPa
	台
	260
	　
	2年

	
	
	
	
	250MPa
	台
	350
	　
	2年

	216
	A
	真空压力表
	(1～4)级
	(-0.1～2.5)MPa
	块
	120
	医用的80元
	半年

	217
	　
	标准真空表
	0.25级、0.4级
	（-0.1～0）MPa
	块
	210
	　
	1年

	218
	　
	压力变送器
	(0.2～0.5)级
	（-0.1～250）MPa
	台
	336
	　
	1年

	219
	　
	压力真空变送器
	(0.2～0.5)级
	(-0.1～250)MPa
	台
	392
	　
	1年

	220
	　
	数字压力计
	0.05%
	<250MPa
	台
	735
	　
	1年

	
	
	
	(0.1～0.5)%
	<250MPa
	台
	515
	　
	1年

	221
	　
	压力传感器
	 (1～2.5)级
	(-0.1～250)MPa
	台
	392
	　
	1年

	222
	　
	流体流量标准装置（水表检定装置）
	(0.05~0.5)级
	DN(15~50)mm
	台
	1470
	以油为检定介质的不得加

收费用。
	2年

	
	
	
	
	DN(80~300)mm
	台
	2100
	
	2年

	223
	　
	钟罩气体流量标准装置
	(0.2~1)%
	(10~100)L
	台
	1225
	　
	2年

	
	
	
	
	(200~500)L
	台
	2100
	　
	2年

	224
	A
	皂膜气体流量标准装置
	(0.5~2.0)级
	(10~250)mL
	台
	330
	　
	2年

	
	
	
	
	(500~6000)mL
	台
	860
	　
	2年

	225
	　
	标准体积管
	(0.05~0.1)%
	DN＜150mm
	台
	2450
	　
	1年

	
	
	
	
	DN≥150mm
	台
	6300
	　
	1年

	226
	A
	容积式流量计
	(0.5~2.0)级
	DN(10~100)mm
	台
	392
	以油为检定介质的不得加

收费用。
	1年

	227
	A
	涡街流量传感器
	(0.5~2.0)级
	DN(15~100)mm
	台
	490
	带数显表头的加收200元
	1年

	228
	A
	转子流量计
	(1.5~5)级
	DN(6~150)mm
	台
	200
	　
	2年

	229
	A
	流量计(油)
	(0.2~1.5)%
	≤DN50mm
	台
	420
	以原油等油品为检定介质
	半年--2年

	230
	　
	标准流量计(油)
	(0.05~0.50)%
	≤DN150mm
	台
	735
	以原油等油品为检定介质
	半年--2年

	231
	A
	速度式流量计(水)
	(0.25~2.5)%
	≤DN120~250mm
	台
	1400
	　
	半年--2年

	
	
	
	
	DN(300~450)mm
	台
	2100
	　
	　

	232
	A
	蒸汽流量计
	　
	DN(25～100)mm
	台
	315
	　
	1年

	233
	A
	气体流量计（含湿式、标准湿式）
	(0.2~1.5)%；(1～5)级
	≤DN100mm；≤10m3/h
	台
	3500
	　
	1年

	234
	A
	明渠流量计
	(2.5~5.0)%
	≤500m3/h
	台
	400
	　
	3年

	
	
	
	
	＞500m3/h
	台
	800
	　
	3年

	235
	　
	流速计
	≥5%
	≤30m/s
	台
	350
	　
	1年

	236
	　
	流量测量节流装置
	　
	≤DN100mm
	台
	588
	　
	1年

	237
	A
	质量流量计
	(0.2~1.0)%
	≤DN50mm
	台
	800
	　
	1年

	
	
	
	
	DN(80~200)mm
	台
	1700
	　
	　

	238
	A
	出租车计价器
	0.5级
	　
	个
	65
	　
	1年

	239
	　
	（水泥、混凝土）振动台
	　
	　
	台
	200
	　
	1年

	240
	　
	冲击试验机
	　
	　
	台
	360
	　
	1年

	241
	　
	车轮动平衡机
	±17.5%
	(60～65)kg
	台
	390
	　
	1年

	242
	　
	汽车手拉力计
	1级
	(0～1000)N
	台
	160
	　
	1年

	243
	　
	汽车车轮检测设备
	±0.02º
	—20º～20º
	台
	960
	　
	1年

	244
	A
	流量积算仪
	　
	(10-7~10-4)Hz
	台
	960
	　
	2年

	245
	　
	吸阻棒
	　
	(1000~5000)Pa
	只
	215
	　
	1年

	246
	　
	标准流量校准器
	(1~2.5)%
	≤DN25mm
	只
	415
	　
	1年

	247
	　
	吸烟机
	　
	　
	台
	425
	　
	1年

	248
	A
	水流式燃气热量计
	　
	　
	台
	365
	　
	1年

	249
	A
	煤气表（燃气表）
	A级、B级
	≤6m3/h以下
	台
	25
	IC卡煤气表每台加收30元。
	首检

	250
	A
	水表
	A级、B级
	≤DN25mm
	台
	8
	≥80mm管径的水表按5.0元/mm收取。小口径IC卡水表加收30元。
	3年

	251
	A
	热量表
	(2.5~5.0)%
	≤DN50mm
	台
	75
	　
	2年

	252
	　
	油耗仪
	　
	　
	台
	328
	　
	1年

	253
	A
	加气机
	(0.5~2.0)%
	≤100m3/min
	枪
	90
	　
	半年

	254
	A
	饮用量器
	　
	＜1L
	只
	45
	　
	3年

	
	
	
	
	≥1L
	只
	50
	　
	3年

	255
	A
	食用油售油器
	　
	　
	台
	50
	　
	1年

	256
	　
	肺通气量计
	(2.5~5.0)%
	≤100L/min
	台
	176
	　
	1年

	257
	　
	定量包装(质量)
	　
	≤25kg
	组
	265
	　
	1年

	258
	　
	定量包装(容量)
	　
	≤25L
	组
	190
	　
	1年

	259
	　
	汽车踏板力计
	1级
	(0～1000)N
	台
	200
	　
	1年

	260
	　
	车速里程表
	　
	(0~160)km/h
	块
	20
	 
	1年

	（五）热工计量器具

	261
	　
	标准铂铑10-铂热电偶
	一等、二等
	（0～1300）℃
	支
	490
	　
	1年

	262
	　
	工作铂铑10-铂热电偶
	Ⅱ级以下
	（300～1300）℃
	支
	392
	　
	半年

	263
	　
	工作铂铑30-铂铑6热电偶
	Ⅱ级以下
	（300～1300）℃
	支
	735
	　
	1年

	264
	　
	工作用镍铬-镍硅热电偶
	Ⅱ级以下
	（0～1300）℃
	支
	245
	　
	半年

	265
	　
	工作用铜-铜镍热电偶
	Ⅱ级以下
	（-100～300）℃
	支
	392
	　
	1年

	266
	　
	工业铂电阻温度计
	(1.0～5.0)级
	（-30～300）℃
	支
	350
	　
	1年

	
	　
	标准铂电阻温度计
	二等
	（0～419.527）℃
	支
	686
	　
	1年

	267
	　
	铜热电阻温度计
	工作用
	（-50～150）℃
	支
	280
	　
	1年

	268
	　
	标准水银温度计
	一等、二等
	（-30～300）℃
	点
	58
	　
	2年

	269
	A
	玻璃液体温度计
	(0.1～5)℃
	（-30～300）℃
	点
	40
	医用按每点20元收费
	1年

	270
	　
	贝克曼温度计
	工作用
	（-20～125）℃
	点
	392
	　
	1年

	271
	A
	石油产品用温度计
	±(1～2)℃
	（-80～400）℃
	点
	20
	　
	1年

	272
	　
	压力式（双金属）温度计
	(1.0～4.0)级
	（-80～300）℃
	点
	20
	　
	1年

	273
	A
	半导体点温计
	工作用
	（-80～30）℃
	点
	70
	医用按每点50元收取
	1年

	274
	　
	辐射温度计
	工作用
	（-50～2800）℃
	支
	980
	　
	1年

	275
	　
	表面温度计
	工作用
	室温～450℃
	支
	441
	　
	1年

	276
	　
	温度指示仪
	(1.0～5.0)级
	（-50～50）℃
	台
	735
	　
	1年

	277
	A
	体温计
	二等、工作用
	（38～42）℃
	支
	15
	　
	1年

	278
	　
	卧式检定炉（箱式电阻炉）
	　
	（0～1700）℃
	台
	535
	一点
	1年

	279
	　
	零度恒温器
	　
	±0.1℃
	台
	270
	　
	1年

	280
	　
	标准、精密恒温油槽
	　
	（5～300）℃
	台
	520
	　
	1年

	281
	　
	热工检定仪
	　
	 
	台
	575
	　
	1年

	282
	　
	温度变送器
	　
	（0～1600）℃
	台
	280
	　
	1年

	283
	　
	恒温恒湿箱
	　
	（-80～200）℃
	台
	800
	　
	1年

	284
	　
	培养箱（干燥箱）
	　
	（0～100）℃
	台
	620
	　
	1年

	285
	　
	高低温试验箱
	　
	（-100～300）℃
	台
	800
	　
	1年

	（六）声学计量器具

	286
	　
	声校准器
	1级，2级
	　
	台
	280
	　
	1年

	287
	A
	声级计
	1型，2型
	　
	台
	392
	　
	1年

	288
	A
	医用超声源
	　
	　
	台
	630
	　
	1年

	289
	　
	超声探伤机
	　
	　
	台
	417
	　
	1年

	290
	　
	超声波测厚仪
	(0.1～0.01) mm
	（0.2～200） mm
	台
	416
	　
	1年

	291
	　
	倍频滤波器
	Y1，Y3
	　
	台
	270
	　
	1年

	（七）无线电计量器具

	292
	　
	电子管电压表检定仪
	±1%
	0.5mV～300V
	台
	637
	　
	1年

	293
	　
	高频微伏表
	±（0.1～1）dB
	(0.1～300)MHz
	台
	490
	　
	1年

	294
	　
	高频信号发生器
	±1dB
	(0.1～1000)MHz
	台
	1120
	　
	1年

	
	
	低频信号发生器
	10%
	20Hz～1MHz
	台
	700
	　
	1年

	295
	　
	失真度测量仪
	±（5～10）%
	2Hz～200kHz
	台
	490
	　
	1年

	296
	　
	超低失真测量仪
	±（5～20）%
	10Hz～100kHz
	台
	637
	　
	1年

	297
	　
	晶体管图示仪
	0.70%
	（0.01～1000）V  
（0.001～200）mA
	台
	392
	　
	1年

	298
	　
	图示仪校准仪
	0.70%
	（0.01～1000）V  
（0.001～200）mA
	台
	588
	　
	1年

	299
	　
	示波器校准仪
	T:0.01% V:0.5%
	S06  S04
	台
	588
	　
	1年

	300
	　
	示波器
	±3%  二通道
	DC：（100~1000）MHz；

5mV～20V   1000MHz以上
	台
	735
	　
	1年

	301
	　
	函数信号发生器
	5%
	F:1Hz～2MHz  
V:(0～20)Vp-p
	台
	490
	　
	1年

	
	
	函数信号发生器
	(5～0.1)%
	DC　20MHz
	台
	784
	　
	1年

	302
	　
	数字示波器
	2%
	DC　500MHz
	台
	1078
	　
	1年

	
	
	数字示波器
	1%
	1000MHz
	台
	2135
	　
	1年

	303
	　
	脉冲信号发生器
	±1%
	500MHz
	台
	735
	　
	1年

	304
	　
	高频标准零电平表
	20mdB
	DC-500MHz
	台
	980
	　
	1年

	305
	　
	选频电平表
	0.2dB
	200Hz～300MHz 　

（20～120）dB
	台
	882
	　
	1年

	306
	　
	低频电子电压表
	0.50%
	DC　100kHz
	台
	588
	　
	1年

	
	
	低频电子电压表
	(1～2.5)%
	0.3mV～300V
	台
	742
	　
	1年

	307
	　
	高频电压表
	±（3～10）%
	10kHz～100MHz
	台
	637
	　
	1年

	3087
	　
	心脑电图检定仪
	±1%
	(0.05～200)Hz,   8μv～30v 
	台
	882
	　
	1年

	309
	A
	脑电图机
	±5%
	(1～60)Hz    (1～300)mV
	台
	550
	　
	1年

	310
	A
	心电图机
	±5%
	(0.05～60)Hz   
 (0.5～300)mV
	台
	420
	　
	1年

	311
	A
	心电监护仪
	±5%
	(0.05～200)Hz     
(0.5～300)mV
	台
	420
	　
	1年

	312
	　
	电平振荡器
	0.2dB
	200Hz～300MHz 　 
（20～120）dB
	台
	735
	　
	1年

	313
	　
	电信载频可变衰减器
	±（0.01～0.04）dB
	(0～200)MHz
	台
	833
	　
	1年

	314
	　
	无线通信测试仪
	±(1～1.8)dB
	200kHz～1000MHz
	台
	1715
	　
	1年

	315
	　
	数字传输分析仪
	± 5％
	(2048，8448，34368）kbit/s
	台
	392
	　
	1年

	
	
	
	± 5％
	(2048,8448,34369,139264)kbit/s抖动
	台
	490
	　
	1年

	
	
	
	± 5％
	(2048,8448,34369)kbit/s STM-1抖动
	台
	588
	　
	1年

	
	
	
	± 5％
	STM-1,STM-4抖动
	台
	360
	　
	1年

	
	
	
	± 5％
	STM-1,STM-4，STM-16抖动
	台
	588
	　
	1年

	
	
	
	± 1％
	50bit/s-2048kbit/s
	台
	350
	　
	1年

	
	
	
	±5×10-6
	2048kbit/s误码
	台
	686
	　
	1年

	
	
	
	±5×10-6
	(2048，8448，34368)kbit/s
误码
	台
	784
	　
	1年

	
	
	
	±5×10-6
	(2048,8448,34368,139264)kbit/s误码
	台
	931
	　
	1年

	
	
	
	±5×10-6
	(2048,8448,34368,139264)kbit/s STM-1
	台
	1078
	　
	1年

	
	
	
	±5×10-6
	STM-1,STM-4误码
	台
	360
	　
	1年

	
	
	
	±5×10-6
	STM-1,STM-4，STM-16误码
	台
	588
	　
	1年

	316
	　
	七号信令测试仪
	符合国内电信网七号信令技术规范
	MTP2,MTP3,TUP信令测试及接口测试
	台
	1960
	　
	1年

	317
	　
	PCM信道测试仪
	电平：±0.01dB
	2048kbit/s
	台
	1180
	　
	1年

	318
	　
	综合布线测试仪
	衰减：±1.0dB
	基本链路和通道
	台
	833
	　
	1年

	319
	A
	程控交换机计时计费系统
	　
	　
	40门/台
	280
	　
	1年

	320
	　
	杂音机
	0.2dB
	200Hz～30kHz  　　

（10～80）dB
	台
	735
	　
	1年

	321
	　
	扫频信号测试仪
	±0.5dB
	(1～300)MHz
	台
	420
	　
	1年

	322
	　
	扫频信号测试仪
	±(0.5～1)dB
	(1～1000)MHz
	台
	550
	　
	1年

	323
	　
	交流数字电压表
	±0.5%
	10Hz～100kHz 　　

 (0～700)V
	只
	510
	　
	1年

	（八）电离辐射计量器具

	324
	A
	γ谱仪活度测量仪
	　
	　
	台
	2450
	 
	1年

	325
	A
	医用CT扫描仪
	10%
	(0.3～2.0)Lp/cm
	台
	2000
	　
	1年

	326
	A
	α、β表面污染测量仪
	　
	　
	台
	700
	 
	1年

	327
	　
	X射线探伤机
	5.00%
	(150～400)kv
	台
	735
	　
	1年

	328
	　
	γ射线探伤机
	5.00%
	Cr137  Co60
	台
	490
	　
	1年

	329
	A
	γ表面污染测量仪
	　
	　
	台
	980
	 
	1年

	330
	A
	医用诊断X射线辐射源
	　
	　
	台
	1050
	 
	1年

	331
	A
	γ辐射防护仪
	　
	　
	台
	210
	 
	1年

	332
	A
	环境监测X—γ辐射空气吸收剂量率仪
	　
	　
	台
	735
	 
	1年

	333
	A
	低本底αβ测量仪
	5%
	　
	台
	980
	　
	1年

	334
	A
	γ射线剂量场
	　
	　
	台
	5880
	 
	1年

	335
	A
	β、γ测量仪
	　
	　
	台
	408
	 
	1年

	336
	A
	射气测量仪
	　
	　
	台
	328
	 
	1年

	（九）时间频率计量器具

	337
	　
	高稳定（石英）晶体振荡器
	1×10-9
	1MHz,5MHz,10MHz
	台
	1500
	　
	1年

	338
	　
	通用电子计数器
	10-7×10-8
	DC　　1000MHz
	台
	2450
	　
	1年

	339
	　
	时间间隔计数器
	1×10-9
	1ns～1s
	台
	1470
	　
	1年

	340
	　
	电子表校验仪（秒表检定仪、时间检定仪）
	1×10-7
	1s～1h
	台
	588
	　
	1年

	341
	　
	电子毫秒表
	1×10-7
	0.1ns～10s
	台
	630
	　
	1年

	342
	　
	机械秒表
	0.01s
	1s～1h
	台
	140
	　
	1年

	343
	　
	电子秒表
	1×10-4
	1ns～1s
	台
	280
	　
	1年

	
	
	
	1×10-6
	(0.01～1)s
	台
	210
	　
	1年

	344
	　
	时间间隔发生器
	1×10-9
	1ns～1s
	台
	1470
	　
	1年

	345
	　
	数字式频率计
	10-8以下
	10Hz～1MHz
	台
	1260
	　
	1年

	
	
	
	1×10-9以上
	1MHz～1GHz
	台
	2450
	　
	1年

	346
	　
	铷原子频率标准装置
	10-8～10-9
	1MHz～1GHz（0.01ns-10s)
	台
	1176
	　
	1年

	347
	　
	转速数字显示仪
	1×10-7以下
	　
	台
	328
	　
	1年

	348
	　
	测速仪（雷达测速仪）
	　
	　
	台
	240
	　
	1年

	349
	　
	计时器
	1×10-4以下
	(1～1000)s 
	台
	25
	　
	1年

	350
	　
	电话计费器检定仪
	1×10-5以下
	(1～1000)s 
	台
	425
	　
	1年

	351
	　
	电秒表
	±6ms
	(1～600)s
	只
	75
	　
	1年

	352
	　
	数字式电秒表
	1×10-4
	1ms～600s
	只
	136
	　
	1年

	353
	A
	电话自动计费器
	0.1s
	(0~999.9)s
	台
	30
	 
	1年

	（十）物理化学计量器具

	354
	A
	酸度计
	(0.02～0.001)级
	（0～14）PH
	台
	280
	　
	1年

	355
	　
	酸度计检定仪
	0.0006级
	(0～2)V
	台
	735
	　
	1年

	356
	　
	浊度计
	3%
	400NTU
	台
	490
	　
	1年

	357
	A
	离子计
	0．001 PX
	(0～14)PX
	台
	735
	　
	1年

	358
	A
	可见分光光度计
	（1～2）nm
	(330～800)nm
	台
	833
	医用按每台550元收取
	1年

	359
	A
	单光束紫外可见分光光度计
	（0.2～2）nm
	(190～850)nm
	台
	700
	医用按每台500元收取
	1年

	
	
	双束紫外可见分光光度计
	（0.2～2）nm
	(190～900)nm
	台
	1078
	医用按每台750元收取
	1年

	360
	A
	红外分光光度计
	A、B、C级
	(4000～250)nm
	台
	392
	　
	1年

	361
	A
	原子吸收分光光度计
	Cu:(1.5～5)%  Cd:(4～10)%
	（0.00～5.00）ug/ml
	台
	980
	医用按每台700元收取
	1年

	362
	A
	荧光光度计
	　
	(300～600)nm
	台
	360
	　
	1年

	363
	A
	荧光分光光度计
	A、B、C级
	(200～700)nm
	台
	380
	　
	1年

	364
	A
	非色散原子荧光光度计
	3%
	As (0.0～100)ng   
Sb:(0.0～1000)ng
	台
	735
	　
	1年

	365
	A
	火焰光度计
	(3～8)%
	K:(0.004～0.20)mmol/l 
Na:(0.004～1.00)mmol/l
	台
	392
	　
	1年

	366
	A
	烟度计
	3%
	10Rb
	台
	588
	　
	1年

	367
	　
	粘度计
	工作级
	（0～106）mm2/s-1
	支
	350
	　
	1年

	
	
	旋转粘度计
	(1～5)%
	（1～1×106）mPa·s
	转子
	392
	　
	1年

	
	
	恩式粘度计
	(1～5)%
	（1～1000）mm2/s
	支
	280
	　
	1年

	
	
	落球式粘度计
	2%
	（1～1×105）mPa·s
	球
	490
	　
	1年

	
	
	流出杯粘度计
	≤1.5%
	（10～700）mm2/s
	支
	350
	　
	1年

	368
	　
	毛细管粘度计
	(0.15～0.6)%
	（1～105）mm2/s
	支
	1323
	　
	1年

	369
	A
	氧弹热量计
	0.20%
	(15000～32000)J
	台
	310
	　
	1年

	370
	A
	旋光仪及旋光糖量计
	(0. 01～0．05)级
	(-45～45)℃
	台
	630
	医用按每台450元收取
	1年

	371
	A
	粉尘浓度测定仪
	5.0%
	（0.5~130)mg/m3
	台
	392
	　
	1年

	372
	A
	发射光谱仪
	(1～25)%，A、B、C级
	(0. 0005～2)%   
(1. （0.01～100）g/ml
	台
	2450
	　
	1年

	373
	A
	液相色谱仪
	5%
	　
	台
	1666
	医用按每台1190元收取
	1年

	374
	A
	气相色谱仪
	5%
	　
	台
	1470
	医用按每台1050元收取
	1年

	375
	A
	测汞仪
	(5～6)%
	(0～200)ng
	台
	392
	　
	1年

	376
	A
	极谱仪
	(2～5)%
	　
	台
	980
	　
	1年

	377
	　
	电导仪
	(0.2～5)%
	　
	台
	882
	　
	1年

	378
	　
	标准露点仪
	一级
	(-70～20)℃
	台
	2450
	　
	1年

	379
	A
	汽车排放气体测试仪
	(3～5)%
	Co:(0～10)% 　　  
CH:0～10000
	台
	1750
	　
	1年

	380
	A
	电解式水份仪
	(5～10)%
	（20～1000）ppmv
	台
	1470
	　
	1年

	381
	　
	熔点测定仪
	(0.2～1.5)级
	（0～300）℃
	台
	280
	　
	1年

	382
	　
	甲烷测定器检定装置
	　
	≤60L/min
	台
	2100
	　
	1年

	383
	A
	一、二氧化碳测定仪
	(3～5)%
	　
	台
	735
	　
	1年

	384
	　
	定碳定硫分析仪
	C:(0.005～0.03)%  S:(0.005～0.01)%
	C:(1～3)%   
S:(0.001～0.03)%
	台
	368
	　
	1年

	385
	A
	血细胞分析仪
	　
	　
	台
	470
	　
	1年

	386
	A
	血细胞计数器
	　
	　
	台
	420
	　
	1年

	387
	　
	硝酸根自动分析仪
	10%
	(1～100)mg/l
	台
	612
	　
	1年

	388
	A
	水质综合分析仪
	Ph:0.01
	Ph:(0～14)
	台
	1617
	　
	1年

	389
	　
	自动电位滴定仪
	0.05
	(0～1000)mv
	台
	1680
	　
	1年

	390
	　
	溶出仪
	10%
	(0～100)%
	台
	539
	　
	1年

	
	
	电位溶出分析仪
	5%
	0.1μg/l
	台
	735
	　
	1年

	391
	　
	化学耗氧量测定仪
	5%
	(10～1000)mg/l
	台
	637
	　
	1年

	392
	　
	生物化学需氧量测定仪
	5%
	(0～700)mg/l
	台
	882
	医用按每台630元收取
	1年

	393
	A
	酶标分析仪
	(2.5～10)%
	0～1.5
	台
	590
	　
	1年

	394
	A
	测氢仪
	3%
	(0～10)ppmv
	台
	392
	　
	1年

	395
	　
	总有机碳分析仪
	3%
	(0～1000)mg/l
	台
	336
	　
	1年

	396
	　
	元素分析仪
	　
	定氮仪
	台
	392
	　
	1年

	397
	A
	手持糖量计
	1.0级
	0～80%    1.3330～1.7000
	台
	280
	　
	1年

	398
	A
	半自动生化分析仪
	0.005A
	吸光度：(0.1～2.0)A  
波长：(340～700)nm
	台
	700
	　
	1年

	
	
	全自动生化分析仪
	0.005A
	吸光度：(0.1～2.0)A  
波长：(340～700)nm
	台
	940
	　
	1年

	399
	A
	溶解氧测定仪
	0.5mg/l
	(0～20)mg/l
	台
	1568
	　
	1年

	400
	A
	离子色谱仪
	1.50%
	　
	台
	1274
	　
	1年

	401
	　
	露点仪
	(1～3)℃
	(-60～20)℃
	台
	784
	　
	1年

	402
	A
	酒精探测器
	0．04mg/L
	（0～0.04）mg/L
	台
	882
	　
	1年

	403
	　
	常用玻璃量器
	A级、B级
	<1000ml
	点
	105
	医用按每台70元收取
	1年

	404
	A
	罗维朋比色计
	　
	　
	台
	230
	　
	1年

	405
	　
	崩解仪
	　
	(0～50)℃
	台
	216
	　
	1年

	406
	A
	尘埃粒子计数器
	　
	　
	台
	660
	　
	1年

	407
	　
	磁粉探伤机
	　
	　
	台
	216
	　
	1年

	408
	　
	水中油份浓度分析仪
	　
	　
	台
	400
	　
	1年

	409
	A
	粉尘采样器
	5级
	≤60L/min
	台
	320
	　
	1年

	410
	A
	矿用粉尘采样器
	5级
	≤60L/min
	台
	240
	　
	1年

	411
	A
	烟尘浓度测定仪
	5级
	　
	台
	295
	　
	1年

	412
	　
	大气采样器
	(2.5～5.0)%
	　
	台
	320
	　
	1年

	413
	A
	谷物水份测定仪
	　
	（5～50）%
	台
	190
	　
	1年

	414
	　
	烟尘平行采样仪　
	(2.5～5.0)%
	(10~60)L/min
	　
	2600
	　
	1年

	415
	　
	测微光度计
	　
	(1~1000)D
	台
	1100
	　
	1年

	（十一）专业计量器具

	416
	　
	电容条干均匀度机
	0.16
	2.02～32.32
	台
	588
	　
	1年

	417
	　
	束纤维强力机
	1%四等
	(0～3000)cN
	台
	336
	　
	1年

	418
	　
	纱线毛羽测试仪
	-5.00%
	10mm
	台
	392
	　
	1年

	419
	　
	电子单纤维强力仪
	1%四等
	(0～150)cN
	台
	350
	　
	1年

	420
	　
	熨烫升华色牢度仪
	0.50%
	(0～300)℃
	台
	280
	　
	1年

	421
	　
	纺织用的白度仪
	0.2%，5级
	0～99
	台
	336
	　
	1年

	422
	　
	电子单纱强力机
	1cN
	(0～5000)cN
	台
	385
	　
	1年

	423
	　
	卷曲收缩测试仪
	2%
	(0～2500)cN
	台
	392
	　
	1年

	424
	　
	加弹丝测试仪
	0.02cN
	(0～2500)cN
	台
	367
	　
	1年

	425
	　
	偏光成熟度仪
	±0.03
	0.00～99.99
	台
	280
	　
	1年

	426
	　
	织物平磨仪
	±10g
	2385g
	台
	210
	　
	1年

	427
	　
	织物透气量仪
	2%
	　
	台
	175
	　
	1年

	428
	　
	卷曲弹性仪
	±0.2%
	1.111～22.222
	台
	336
	　
	1年

	429
	　
	强力机
	1%
	(0～5000)cN
	台
	245
	　
	1年

	430
	　
	袜子横拉仪
	±2%
	(0～300)N
	台
	245
	　
	1年

	431
	　
	耐洗色牢度仪
	±2%
	(0～90)℃
	台
	245
	　
	1年

	432
	　
	染色摩擦刷洗色牢仪
	2%
	100mm²
	台
	140
	　
	1年

	433
	　
	汗渍色牢度仪
	0.10%
	(0～50)N
	台
	140
	　
	1年

	434
	　
	织物起毛起球仪
	±3%
	150
	台
	154
	　
	1年

	435
	　
	织物弹折仪
	±1度
	0.6级
	台
	350
	　
	1年

	436
	　
	织物悬垂性测定仪
	±2%
	0～100%
	台
	210
	　
	1年

	437
	　
	撕裂仪
	1%
	(0～1000)N
	台
	210
	　
	1年

	438
	　
	通风式烘箱
	2.50%
	室温～150℃
	台
	280
	　
	1年

	439
	　
	气流式细度仪
	0.25%
	(0～9000)m/g
	台
	140
	　
	1年

	440
	　
	纱线捻度机
	0.1r
	(0～9999)r
	台
	140
	　
	1年

	
	
	手摇捻度机
	0.1r
	(0～50)r
	台
	105
	　
	1年

	441
	　
	黑板机
	10%
	(0～55)根/cm
	台
	140
	　
	1年

	442
	　
	八篮烘箱
	2.50%
	室温～150℃
	台
	245
	　
	1年

	443
	　
	织物厚度仪
	1%
	(0～10)mm
	台
	210
	　
	1年

	444
	　
	缕纱测长机
	1mm
	99999m
	台
	140
	　
	1年

	445
	　
	原棉水份测试仪
	±0.1%
	(2.8～15.2)%
	台
	154
	　
	1年

	446
	　
	矿用粉尘采样器检定装置
	1.0%
	（0.5~101)L/min
	台
	2100
	　
	1年

	447
	　
	羊毛长度分析仪
	1mm
	(0～300)mm
	台
	80
	　
	1年

	448
	　
	浆纱湿度指示仪
	1%
	(2.5～15)%
	台
	70
	　
	1年

	449
	　
	纤维长度分析仪
	1mm
	(1～60)mm
	台
	70
	　
	1年

	450
	　
	马克隆仪
	0.1M
	6.5M
	台
	80
	　
	1年

	451
	　
	纤维切断器
	0.01mm
	(0～40)mm
	台
	30
	　
	1年

	452
	　
	棉卷均匀度机
	5g
	700g
	台
	80
	　
	1年

	453
	　
	条粗测长器
	1mm
	1000mm
	台
	45
	　
	1年

	454
	　
	条干均匀度机
	0.1格
	(0～10)格
	台
	70
	　
	1年

	455
	　
	缕纱强力机
	1%
	(0～2500)N
	台
	100
	　
	1年

	456
	　
	纱线测湿仪
	0.10%
	(2.5～13)%
	台
	60
	　
	1年

	457
	　
	织物经纬密度镜仪
	0.1mm
	(0～50)cm
	台
	36
	　
	1年

	458
	　
	纺织链条天平（含电子）
	10mg
	(0～200)g
	台
	80
	　
	1年

	459
	　
	织物纱长测定仪
	1%
	(0～1000)mm
	台
	60
	　
	1年

	460
	　
	生丝抱合力机
	1次
	(0～180)mm
	台
	85
	　
	1年

	461
	　
	纤度仪（生丝纤度仪）
	1回；0.5d
	9999回；(0～100)d
	台
	85
	　
	1年

	462
	　
	特克斯秤（但尼尔秤）
	1/2d
	(0～120)d
	台
	60
	　
	1年

	463
	　
	评茧仪
	25mg
	(0～13)g
	台
	60
	　
	1年

	464
	　
	精密扭力天平
	0.01mg
	(0～1500)mg
	台
	85
	　
	1年

	465
	　
	纺织标准测力杠杆
	0.10%
	(0～2500)N
	台
	165
	　
	1年

	466
	　
	棉花测色仪
	0.30%
	Rd+b
	台
	80
	　
	1年

	467
	　
	燃烧测试仪
	1g
	(0～999)h
	台
	80
	　
	1年

	468
	　
	复丝强伸度试验仪
	1%
	(0～500)N
	台
	120
	　
	1年

	469
	A
	光干涉型甲烷测定器
	二等
	0～10%CH4    
	台
	440
	　
	1年

	470
	A
	催化燃烧型甲烷测定器
	二等
	0~4%CH4    
	台
	735
	　
	1年

	471
	　
	矿用风速表
	二等
	(0.2~30)m/s
	台
	136
	　
	1年

	472
	　
	雨量计
	降水量×3%
	累计量
	台
	350
	　
	首检

	
	
	雨量器、雨量量筒
	(0.03~0.05)mm
	(0.05~10)mm
	只
	165
	　
	首检

	473
	　
	气象用机械自记钟
	±5min/24h
	180h
	台
	265
	　
	1年

	474
	　
	气象用毛发湿度表（计）
	（5~10）%RH
	（30%~98%）RH
	台
	445
	　
	1年

	475
	　
	通风干湿表
	2%RH
	（10%~98%）RH
	台
	135
	　
	1年

	476
	　
	气象用水银气压表
	(0.4~0.5)hPa
	(500~1050)hPa
	台
	550
	　
	1年

	
	
	空盒气压表（计）、气压高度表
	(1.5~2.0)hPa                  (2.0~3.0)hPa        
	(500~1060)hPa        ( 400~1080)hPa        
	台
	456
	　
	1年

	478
	　
	气象用双金属温度计
	1℃
	(—30~+50)℃
	台
	375
	　
	1年

	479
	　
	（风向）风速仪（表）
	(1~30)%
	(0.05~40)m/s
	台
	240
	　
	1年

	六
	产品质量监督检验收费
	
	
	
	

	（一）
	轻工包装类
	
	详见文件
	国家物价局、财政部[1992]价费字496号；省物价局、财政厅皖价费 [2006]28号；皖价费〔2008〕116号；皖价费〔2009〕115号；皖价费〔2011〕255号
	

	（二）
	粮油食品类
	
	详见文件
	
	

	（三）
	化工类
	
	详见文件
	
	

	（四）
	家用电器类
	
	详见文件
	
	

	（五）
	机电类
	
	详见文件
	
	

	（六）
	五金建材类
	
	详见文件
	
	

	（七）
	排灌节水类
	
	详见文件
	
	

	（八）
	服装产品类
	
	详见文件 
	省物价局、财政厅皖价行费字[1999]192号
	

	（九）
	林产品类 
	  
	详见文件 
	省物价局、财政厅皖价行费字[1999]15号，皖价费[2001]362号 
	

	（十）
	计量器具与汽车零部件类 
	  
	详见文件 
	省物价局、财政厅皖价行费字[1997]48号；省物价局、财政厅皖价费[2006]200号
	

	（十一）
	动态公路车辆自动衡检定
	元/台
	3300：00
	省物价局、财政厅皖价费函〔2011〕93号
	执行期到2013年5月16日止。

	（十二）
	平板玻璃集装器具类 
	  
	详见文件 
	省物价局、财政厅皖价行费字[1997]47号 
	

	（十三）
	清真食品认证费 
	  
	详见文件 
	省物价局、财政厅皖价行费字[2000]328号；省财政厅、物价局〔2011〕2220号

 
	1.宗教部门实施认证收费。
2.免征小型微型企业清真食品认证费，有效期2012年12月1至2014年12月31日止。

	（十四）
	三聚氰胺检测费
	
	详见文件
	省物价局、财政厅皖价费〔2009〕18号；皖价费〔2011〕255号
	

	1
	实施液相色谱-质谱/质谱法检测
	元/组
	400：00
	
	

	2
	实施气相色谱-质谱联用法检测
	元/组
	260：00
	
	

	3
	实施高效液相色谱法检测
	元/组
	160：00
	
	

	（十五）
	棉花类 
	  
	详见文件 
	国家技术监督局、国家物价局、财政部技监局监发[1990]182号
	

	（十六）
	煤炭产品类
	
	详见文件
	省物价局、财政厅皖价费 [2005]142号
	

	（十七）
	石油产品类
	
	详见文件
	省物价局、财政厅皖价费 [2009]217号
	

	（十八）
	特种设备CNG钢瓶检验检测收费
	
	详见文件
	省物价局、财政厅皖价费〔2008〕230号
	CNG钢瓶检验检测收费标准，由所在市价格主管部门会同财政部门核定。

	（十九）
	棉花质检师执业资格考试收费
	
	
	省物价局、财政厅皖价费 [2003]168号；国家发展改革委、财政部发改价格[2003]378号
	

	1
	理论考试 
	元/科 
	50 
	
	

	2
	实践考试 
	元/人 
	900
	
	

	3
	棉花质量检验师注册证工本费
	元/每证
	10
	
	

	七
	特种设备检验检测收费
	
	详见文件
	省物价局、财政厅皖价费函〔2011〕215号
	


（一）锅炉设计、安装、修理(改造)图纸方案审查
	序 号
	收费项目
	计费单位
	收费标准
	备  注

	(一)
	产品设计图纸审批费
	
	
	

	1
	D≤4(吨/时)
	元/套
	270
	

	2
	4<D≤10 (吨/时)
	元/套
	650
	

	3
	D>10(吨/时)
	元/套
	1080
	

	(二)
	锅炉房设计图样审查费
	
	
	

	1
	2<D≤4(吨/时)
	元/套
	32
	

	2
	4<D≤10(吨/时)
	元/套
	75
	

	3
	D>10(吨/时)
	元/套
	145
	

	(三)
	安装修理改造方案审查费
	
	
	

	1
	D≤4(吨/时)
	元/套
	55
	

	2
	4<D≤10(吨/时)
	元/套
	220
	

	3
	D>10(吨/时)
	元/套
	495
	


（二）工业锅炉检验
	序 号
	收费项目
	计费单位
	收费标准
	备  注

	(一)
	产品安全性能监督检验
	
	
	

	1
	D≤4(吨/时)
	元/台
	按产品出厂价的0.7%
	

	2
	D＞4(吨/时)
	元/台
	按产品出厂价的0.6%
	

	(二)
	安装监督检验费
	
	
	

	1
	D≤2(吨/时)
	元/台
	    155
	

	2
	2<D≤4(吨/时)
	元/台
	270
	

	3
	D＞4(吨/时)
	元/台
	    360
	

	(三)
	修理、改造监督检验费
	
	
	

	1
	D≤4(吨/时)
	元/台
	按安装、改造费的1.4%
	

	2
	D＞4(吨/时)
	元/台
	按安装、改造费的1.8%
	

	(四)
	定期检验费
	
	
	1.锅炉运行抢修定检，炉内温度大于等于45℃时，使用单位要求的，检验费用应加收50%。

2.热水锅炉、液相有机热载体炉按0.7MW折算成1吨/时，余热锅炉按受热面积30平方米折算成1吨/时，非定型余热锅炉加收20%。

3.水压试验监泵费按水压试验费的50%收取。

4.锅炉化学清洗检验费，按内部检验费的50%收取。

	1
	外部检验费
	
	
	

	(1)
	蒸汽锅炉P≤1.25MPa
	
	
	

	a
	D≤1(吨/时)
	元/台
	70
	

	b
	1<D≤2(吨/时)
	元/台
	100
	

	c
	2<D≤4(吨/时)
	元/台
	125
	

	d
	4<D≤6(吨/时)
	元/台
	145
	

	e
	6<D≤10(吨/时)
	元/台
	160
	

	f
	D>10(吨/时)
	元/台
	160+5（D—10）
	

	(2)
	蒸汽锅炉1.25<P≤2.45 MPa
	元/台
	按相应蒸发量的P≤1.25Mpa工业锅炉加收20%
	

	(3)
	蒸汽锅炉P>2.45 MPa
	元/台
	按相应蒸发量的P≤1.25Mpa工业锅炉加收40%
	

	2
	内部检验费
	
	
	

	(1)
	蒸汽锅炉P≤1.25MPa
	
	
	

	a
	D≤1(吨/时)
	元/台
	105
	

	b
	1<D≤2(吨/时)
	元/台
	135
	

	c
	2<D≤4(吨/时)
	元/台
	160
	

	d
	4<D≤6(吨/时)
	元/台
	180
	

	e
	6<D≤10(吨/时)
	元/台
	215
	

	f
	D>10(吨/时)
	元/台
	215+5（D—10）
	

	3
	蒸汽锅炉1.25<P≤2.45 MPa
	元/台
	按蒸发量的P≤1.25Mpa蒸汽锅炉加收20%
	

	4
	蒸汽锅炉P>2.45 MPa
	元/台
	按蒸发量的P≤1.25Mpa蒸汽锅炉加收40%
	

	(五)
	锅炉辅机附件检验费
	
	
	

	1
	工业锅炉P≤1.25MPa
	
	
	

	(1)
	D≤1(吨/时)
	元/件
	15
	

	(2)
	1<D≤2(吨/时)
	元/件
	15
	

	(3)
	2<D≤4(吨/时)
	元/件
	20
	

	(4)
	4<D≤6(吨/时)
	元/件
	30
	

	(5)
	6<D≤10(吨/时)
	元/件
	45
	

	(6)
	D>10(吨/时)
	元/件
	45+5（D—10）
	

	2
	蒸汽锅炉1.25<P≤2.45 MPa
	元/台
	按蒸发量的P≤1.25Mpa蒸汽锅炉加收20%
	

	3
	蒸汽锅炉P>2.45 MPa
	元/台
	按蒸发量的P≤1.25Mpa蒸汽锅炉加收40%
	

	(六)
	锅炉强度校核费
	
	
	对需要进行强度校核的设备和部件，检验机构应提出校核的原因，并应附加强度校核计算书。

	1
	蒸汽锅炉P≤1.25MPa
	
	
	

	(1)
	D≤1(吨/时)
	元/件
	45
	

	(2)
	1<D≤2(吨/时)
	元/件
	45
	

	(3)
	2<D≤4(吨/时)
	元/件
	90
	

	(4)
	4<D≤6(吨/时)
	元/件
	115
	

	(5)
	6<D≤10(吨/时)
	元/件
	135
	

	(6)
	D>10(吨/时)
	元/件
	180+5（D—10）
	

	2
	蒸汽锅炉1.25<P≤2.45 MPa
	元/台
	按蒸发量的P≤1.25Mpa蒸汽锅炉加收20%
	

	3
	蒸汽锅炉P>2.45 MPa
	元/台
	按蒸发量的P≤1.25Mpa蒸汽锅炉加收40%
	

	(七)
	水压试验
	
	
	

	1
	蒸汽锅炉P≤1.25MPa
	
	
	

	(1)
	D≤2(吨/时)
	元/件
	100
	

	(2)
	2<D≤4(吨/时)
	元/件
	125
	

	(3)
	4<D≤6(吨/时)
	元/件
	180
	

	(4)
	D>10(吨/时)
	元/件
	180+5（D—10）
	

	2
	蒸汽锅炉1.25<P≤2.45 MPa
	元/台
	按蒸发量的P≤1.25Mpa蒸汽锅炉加收20%
	

	3
	蒸汽锅炉P>2.45 MPa
	元/台
	按蒸发量的P≤1.25Mpa蒸汽锅炉加收40%
	

	(八)
	工业锅炉水处理（水质监督化验）费
	
	
	

	1
	悬浮物
	元/项
	18
	

	2
	溶解固形物
	元/项
	36
	

	3
	硬度
	元/项
	7
	

	4
	全碱度
	元/项
	7
	

	5
	PH值
	元/项
	7
	

	6
	氯根
	元/项·次
	7
	

	7
	磷酸根
	元/项·次
	18
	

	8
	亚硫酸根
	元/项·次
	18
	

	9
	含油量
	元/项
	18
	

	10
	溶解氧
	元/项
	18
	

	11
	相对碱度（联合测定）
	元/项
	7
	

	12
	相对碱度（单项测定）
	元/项
	22
	

	13
	水垢定性
	元/次
	45
	

	14
	水垢定量
	元/次
	54
	

	15
	树脂交换容量分析
	元/项
	72
	

	16
	树脂中毒原因鉴定
	元/项
	72
	

	17
	树脂中毒复苏
	元/项
	270
	

	18
	热水锅炉包干化验
	元/月·台
	108
	

	19
	有机热载体化验
	元/项·次
	90
	

	20
	水处理设备检验调试
	元/台
	252
	


（三）锅炉热工试验
	序 号
	收费项目
	计费单位
	收费标准
	备  注

	(一)
	D≤1
	元/台
	2800
	锅炉容量D(1T/h=0.7WM)

	(二)
	2＜D≤4
	元/蒸吨
	2000
	

	(三)
	4＜D≤10
	元/蒸吨
	1200
	

	(四)
	10＜D≤20
	元/蒸吨
	900
	

	(五)
	D≥35
	元/蒸吨
	800
	


（四）电站锅炉检验检测

	序号
	收费项目
	计费单位
	收费标准
	备  注

	(一)
	产品安全性能监督检验费
	元/台
	按产品出厂价的0.5%
	

	(二)
	安装监督检验费
	
	
	1.D—蒸发量，P—额定压力。下同。

2.水压试验监泵费按水压试验费的20%收取。

3.锅炉化学清洗检验费，按内部检验费的30%收取。

4.电站锅炉检验周期按照《锅炉定期检验规则》执行。

	1
	D≤35
	元/吨
	1260
	

	2
	35<D≤75
	元/吨
	990
	

	3
	75<D≤150
	元/吨
	900
	

	4
	150<D≤440
	元/吨
	640
	

	5
	440<D≤670
	元/吨
	570
	

	6
	670<D≤1410
	元/吨
	560
	

	7
	1410<D≤2000
	元/吨
	550
	

	8
	D>2000
	元/吨
	480
	

	(三)
	维修、改造监督检验费
	元/台
	按工程费的0.9%
	

	(四)
	定期检验费
	
	
	

	1
	外部检验
	
	
	

	(1)
	D≤35
	元/吨
	55
	

	(2)
	35<D≤75
	元/吨
	50
	

	(3)
	75<D≤150
	元/吨
	45
	

	(4)
	150<D≤440
	元/吨
	45
	

	(5)
	440<D≤670
	元/吨
	40
	

	(6)
	670<D≤1410
	元/吨
	35
	

	(7)
	1410<D≤2000
	元/吨
	30
	

	(8)
	D>2000
	元/吨
	25
	

	2
	内部检验
	
	
	

	(1)
	D≤35
	元/吨
	145
	

	(2)
	35<D≤75
	元/吨
	150
	

	(3)
	75<D≤150
	元/吨
	150
	

	(4)
	150<D≤440
	元/吨
	215
	

	(5)
	440<D≤670
	元/吨
	250
	

	(6)
	670<D≤1410
	元/吨
	230
	

	(7)
	1410<D≤2000
	元/吨
	225
	

	(8)
	D>2000
	元/吨
	215
	

	3
	辅机附件检查
	元/件
	45
	

	4
	强度校核
	元/台
	180+5(D—10)
	

	5
	水压试验
	元/台
	180+5(D—10)
	

	(五)
	电站锅炉水汽化验
	
	
	注：每台电站锅炉水汽取样需12个样品，取样量1000ml。

	1
	全铁（分光光度法）
	元/项
	60
	

	2
	二氧化硅（分光光度法）
	元/项
	60
	

	3
	铜离子（分光光度法）
	元/项
	60
	

	4
	氢电导率
	元/项
	30
	

	5
	钠离子
	元/项
	50
	

	6
	总有机碳的(TOC)
	元/项
	50
	

	7
	水汽取样
	元/台
	40
	

	8
	PH（电极法）
	元/项
	30
	

	9
	溶解氧（电极法）
	元/项
	30
	

	10
	磷酸盐（分光光度法）
	元/项
	50
	

	11
	联氨（分光光度法）
	元/项
	50
	

	12
	浊度
	元/项
	45
	


（五）压力容器修理改造方案审查

	序 号
	收费项目
	计费单位
	收费标准
	备  注

	(一)
	一类容器修理改造费
	
	
	

	1
	V<5m3
	元/套
	45
	

	2
	5≤V<20 m3
	元/套
	55
	

	3
	20≤V<40 m3
	元/套
	70
	

	4
	40≤V<50 m3
	元/套
	110
	

	5
	V≥50 m3
	元/套
	145
	

	(二)
	二类容器修理改造费
	元/套
	195
	

	(三)
	三类容器修理改造费
	元/套
	235
	


（六）压力容器检验（含气瓶）

	序号
	收费项目
	计费单位
	收费标准
	备  注

	(一)
	产品安全性能监督检验费
	
	
	压力容器元件包括壳体、封头、膨胀节、设备法兰、球罐的球壳板、换热器的管板和换热管、M36以上（含M36以上）设备主螺柱以及公称直径大于或者等于250MM的接管和管法兰。



	1
	元件制造监督检验
	元/件
	按产品出厂价的0.7%
	

	2
	产品制造监督检验
	
	
	

	(1)
	一类容器
	
	
	

	a
	V<30m3
	元/台
	按产品出厂价的0.7%
	

	b
	V≥30 m3
	元/台
	按产品出厂价的0.7%
	

	(2)
	二类容器
	元/台
	按产品出厂价的0.6%
	

	(3)
	三类容器
	元/台
	按产品出厂价的0.6%
	

	4
	液化气钢瓶
	元/台
	按产品出厂价的0.6%
	

	（二）
	安装监督检验
	元/台
	按安装工程费的1.8%
	

	（三）
	修理、改造监督检验
	元/台
	按修理、改造费的1.8%
	

	(四)
	进口容器监督检验
	元/台
	按产品到岸价的1%
	

	（五）
	定期检验费
	
	
	1.对无法进入容器内部进行检验的，其内外部检验费减半收取。

2.水压试验、气密试验监泵费，按水压试验、气密试验费的40%收取。

3.有毒、易燃介质容器的内外部检验费加收20%。

4.压力容器检验周期，按照《压力容器定期检验规则》执行。

5.V—容积，下同。

6.配套压力容器的检验费按压力容器收费标准计收。

7.对需要进行强度校核的设备和部件，检验机构应提出校核的原因，并应附加强度校核计算书。

	1
	内外部检验
	
	
	

	(1)
	一类容器
	
	
	

	a
	V<1m3
	元/台
	55
	

	b
	1≤V<5m3
	元/台
	65
	

	c
	5≤V<10m3
	元/台
	80
	

	d
	10≤V<20m3
	元/台
	105
	

	e
	20≤V<30m3
	元/台
	135
	

	f
	30≤V<40m3
	元/台
	155
	

	g
	40≤V<50m3
	元/台
	195
	

	h
	V≥50 m3
	元/台
	180+5（V—10）
	

	(2)
	二类容器
	元/台
	按一类容器的1.2倍
	

	(3)
	三类容器
	元/台
	按一类容器的1.4倍
	

	(4)
	球罐和塔器
	元/台
	按一类容器的1.8倍
	

	(5)
	超高压容器
	元/台
	
	P-设计压力，MPa；

V—容器容积，m3

	a
	V＜1m3
	元/台
	15×P
	

	b
	V≥1m3
	元/台
	15×P×V
	

	2
	强度校核
	
	
	

	(1)
	一类容器
	
	
	

	a
	V<10m3
	元/台
	25
	

	b
	10≤V<50m3
	元/台
	60
	

	C
	V≥50 m3
	元/台
	65+(V—10)
	

	(2)
	二类容器
	元/台
	按一类容器的1.2倍
	

	(3)
	三类容器
	元/台
	按一类容器的1.4倍
	

	(4)
	球罐和塔器
	元/台
	按一类容器的1.8倍
	

	3
	耐压（气密）试验
	
	
	

	(1)
	一类容器
	
	
	

	a
	V<1m3
	元/台
	45
	

	b
	1≤V<10m3
	元/台
	80
	

	c
	10≤V<40m3
	元/台
	160
	

	d
	40≤V<50m3
	元/台
	195
	

	e
	V≥50 m3
	元/台
	200+ (V-10)
	

	(2)
	二类容器
	元/台
	按一类容器的1.2倍
	

	(3)
	三类容器
	元/台
	按一类容器的1.4倍
	

	(4)
	球罐和塔器
	元/台
	按一类容器的1.8倍
	

	4
	年度检验
	元/台
	按压力容器内外部检验费减半收取
	由使用者自检或自愿委托检验，不作强检。

	(六)
	低温容器、低温罐车检验费
	
	
	

	1
	全面检验
	
	
	

	(1)
	V≤5 m3
	万元/台
	0.45
	

	(2)
	5<V≤10 m3
	万元/台
	0.65
	

	(3)
	10<V≤15 m3
	万元/台
	0.9
	

	(4)
	V＞15 m3
	万元/台
	1.08
	

	2
	年度检验
	
	
	

	(1)
	V≤5 m3
	万元/台
	0.35
	

	(2)
	5<V≤10 m3
	万元/台
	0.45
	

	(3)
	10<V≤15 m3
	万元/台
	0.55
	

	(4)
	V＞15 m3
	万元/台
	0.65
	

	(七)
	医用氧舱（载人压力容器）监督检验费
	
	
	

	1
	产品制造监督检验
	元/台
	按产品出厂价的0.6%
	

	2
	安装监督检验
	元/台
	按安装工程费的1.8%
	

	3
	修理改造监督检验
	元/台
	按修理改造费的1.8%
	

	4
	年度检验
	
	
	

	(1)
	单、双人舱（含婴儿舱）
	元/座
	400
	

	(2)
	多人舱
	元/座
	300
	

	5
	全面检验（3年1次）
	
	
	

	(1)
	单、双人舱（含婴儿舱）
	元/座
	500
	

	(2)
	多人舱
	元/座
	350
	

	(八)
	汽车罐车、铁路罐车、在用常压汽车罐车、气瓶（移动式压力容器）检验费
	
	
	

	1
	汽车罐车定期检验
	
	
	

	(1)
	清洗蒸煮
	元/m3
	22
	

	(2)
	残液处理
	元/m3
	18
	

	(3)
	内外部检验
	元/m3
	22
	

	(4)
	水压试验
	元/m3
	25
	

	(5)
	气密试验
	元/m3
	30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	

	(6)
	安全阀校验
	元/只
	35
	

	(7)
	液面计校验
	元/只
	45
	

	(8)
	紧急切断装置校验
	元/只
	60                                                                            
	

	(9)
	球阀调试
	元/只
	30                                                             
	

	(10)
	置换处理
	元/m3
	25
	

	(11)
	容积测定
	元/m3
	25
	

	(12)
	装卸软管检验
	元/根
	95
	

	2
	铁路罐车定期检验
	
	
	

	(1)
	清洗蒸煮
	元/m3
	22
	

	(2)
	残液处理
	元/m3
	18
	

	(3)
	内外部检验
	元/m3
	13
	

	(4)
	水压试验
	元/m3
	27
	

	(5)
	气密试验
	元/m3
	30
	

	(6)
	安全阀校验
	元/只
	36
	

	(7)
	液面计校验
	元/只
	45
	

	(8)
	紧急切断装置校验
	元/只
	58
	

	(9)
	球阀调试
	元/只
	30
	

	(10)
	置换处理
	元/m3
	27
	

	(11)
	容积测定
	元/m3
	28
	

	3
	在用常压汽车罐车检验
	
	
	

	(1)
	抽取残液
	元/m3
	20
	

	(2)
	置换清洗
	元/m3
	60
	

	(3)
	内外检验
	元/m3
	58
	

	(4)
	气密试验
	元/m3
	55
	

	(5)
	充氮置换
	元/m3
	28
	

	(6)
	导静电测试
	元/台
	35
	

	(7)
	软管试压
	元/根
	15
	


（七）气瓶定期检验

	瓶类

收费标准


项目
	焊接气瓶
	无缝气瓶
	液化石油气钢瓶
	溶解乙炔气瓶
	低温绝

热气瓶
	非金属材料气瓶
	备注

	内外部宏观检验（元/只）
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	1.零配件、填料、检验标记等按原材料购进价加收；

2.抽真空每只3元；

3.表中各项收费不包括无损探伤费用

	壁厚测定（元/只）
	2
	2
	2
	2
	2
	-
	

	瓶阀及附件检验（元/只）
	3
	3
	2
	3
	3
	3
	

	瓶口螺纹检验、重量容积测定（元/只）
	2.5
	2.5
	2
	6（含填料检验）
	10（含真空度检验）
	5
	

	耐压试验（元/只）
	5
	5
	4
	-
	6
	6
	

	气密性试验（元/只）
	6
	-
	4
	6
	6
	6
	

	残液处理（焚烧）（元/只）
	2
	-
	2
	2
	-
	2
	

	清洗、置换（元/只）
	2
	-
	2
	2
	2
	2
	

	干燥处理（元/只）
	3
	2
	-
	-
	-
	-
	


（八）压力管道检验

	序 号
	收费项目
	计费单位
	收费标准
	备  注

	(一)
	产品安全性能监督检验费
	
	
	1.配套压力容器的检验费按压力容器收费标准计收；

2.管道元件包括管子、管件、法兰、阀门、膨胀节、波纹管、密封件等。

	1
	元件制造监督检验
	元/件
	按元件出厂价的0.7%
	

	2
	安装监督检验
	
	
	

	(1)
	GB类、GC2级、GC3级
	元
	按安装工程费的1%
	

	(2)
	GA类、GC1级
	元
	按安装工程费的1%
	

	3
	定期检验费
	
	
	

	4
	管道元件检查
	
	
	

	(1)
	GB类、GC2级、GC3级
	元/件
	45
	

	(2)
	GA类、GC1级
	元/件
	72
	

	5
	管道外观检查
	
	
	

	(1)
	GB类、GC2级、GC3级
	元/米
	1.8
	

	(2)
	GA类、GC1级
	元/米
	3.5
	

	6
	埋地压力管道检验费
	元/米
	5.5
	1.压力管道在线检验周期,按照《在用工业管道定期检验规则规程》执行。

2.阴极保护装置检测每米加收1.5元；天然气泄漏点检测每米加收1.5元；管道内腐蚀检测每米加收2.5元（自愿委托）。

	7
	压力管道在线检验费
	
	4.5
	


（九）电梯检验

	序号
	收费项目
	计费单位
	收费标准
	备  注

	(一)
	电梯监督检验费
	
	
	

	1
	电梯安装监督检验费
	元/台
	按同类电梯定期检验收费标准的1倍收取。
	1.电梯限速度器校检验2年1次；

2.n为楼层数；

3.电梯检验周期,按照《电梯检验监督检验规程》、《液压电梯监督检验规程》、《杂物电梯监督检验规程》、《自动扶梯和自动人行道监督检验规程》执行； 

	2
	电梯改造、重大维修监督检验费
	元/台
	按同类电梯定期所检项目的收费标准收取。
	

	(二)
	电梯定期检验费
	
	
	

	1
	客货梯(客货、病床电梯)
	
	
	

	(1)
	楼层数≤5
	元/台
	500
	

	(2)
	楼层6～9层
	元/台
	650
	

	(3)
	楼层数≥10
	元/台
	720+30(n－10)
	

	2
	自动扶梯(自动人行道)
	
	
	

	(1)
	提升(行)高(长)度≤5米
	元/台
	500
	

	(2)
	提升(行)高(长)度>5米
	元/台
	650
	

	3
	电梯限速器测试
	元/台
	180
	


（十）起重机械检验

	序 号
	收费项目
	计费单位
	收费标准
	备  注

	(一)
	产品安全性能监督检验费
	元/台
	按企业生产出厂价的0.6%
	1.机构式立体停车设备按单位车位提升系统为计算单位。

2.起重机械检验同期，按照《起重机械　监督检验规程》执行。

3.门式起重机按桥式起重机检验费标准加收20%。

	(二)
	起重机械定期检验费
	
	
	

	1
	桥式起重机检验
	
	
	

	(1)
	单梁起重机
	
	
	

	a
	起重量≤5吨
	元/台
	315
	

	b
	起重量≤10吨
	元/台
	380
	

	c
	起重量>10吨
	元/台
	450
	

	(2)
	双梁桥式起重机
	
	
	

	a
	起重量≤10吨
	元/台
	480
	

	b
	起重量≤30吨
	元/台
	540
	

	c
	起重量≤50吨
	元/台
	675
	

	d
	起重量≤100吨
	元/台
	765
	

	e
	起重量>100吨
	元/台
	855
	

	2
	电动葫芦
	
	
	

	(1)
	起重量≤2吨
	元/台
	160
	

	(2)
	2吨<起重量≤5吨
	元/台
	180
	

	(3)
	起重量>5吨
	元/台
	200
	

	3
	塔式起重机
	
	
	

	(1)
	起重力矩≤25(吨·米)
	元/台
	330
	

	(2)
	起重力矩≤40(吨·米)
	元/台
	380
	

	(3)
	起重力矩≤60(吨·米)
	元/台
	415
	

	(4)
	起重力矩≤80(吨·米)
	元/台
	460
	

	(5)
	起重力矩>80(吨·米)
	元/台
	520
	

	(6)
	臂架绞点在40米以上
	元/台
	680
	

	(7)
	自升塔式起重机
	元/台
	720
	

	4
	施工升降机和简易升降机(载货升降机)
	
	
	

	(1)
	提升高度≤20(米)
	元/台
	335
	

	(2)
	提升高度≤40(米)
	元/台
	405
	

	(3)
	提升高度≤60(米)
	元/台
	470
	

	(4)
	提升高度>60(米)
	元/台
	560
	

	5
	流动式起重机
	
	
	

	(1)
	最大起重量≤8(吨)
	元/台
	335
	

	(2)
	最大起重量≤16(吨)
	元/台
	415
	

	(3)
	最大起重量≤32(吨)
	元/台
	470
	

	(4)
	最大起重量≤80(吨)
	元/台
	565
	

	(5)
	最大起重量>80(吨)
	元/台
	650
	

	6
	门座式起重机
	元/台
	按桥式起重机对应起重量的收费标准的1.2倍。
	

	7
	电磁吸盘、桅杆、缆索、浮式、抓斗式起重机等
	元/台
	按桥式起重机对应起重量的收费标准的1.2倍。
	

	8
	双小车、有副钩类起重机
	元/台
	按桥式起重机对应起重量的收费标准的1.2倍。
	

	9
	机械式立体停车设备
	元/车位
	108
	2年检验1次

	(二)
	起重机的轨道检测
	
	
	

	1
	轨道离地面高度≤5
	元/米
	1.5
	

	2
	轨道离地面高度≤8
	元/米
	2
	

	3
	轨道离地面高度≤12
	元/米
	2.5
	

	4
	轨道离地面高度≤15
	元/米
	3
	

	(三)
	起重机械监督检验费
	
	
	

	1
	起重机械安装监督检验费
	元/台
	按同类设备定期检验收费标准的1倍收取。
	

	2
	起重机械改造、重大维修监督检验费
	元/台
	按同类设备定期所检项目的收费标准收取。
	


（十一）客运索道检验费

	序号
	收费项目
	计费单位
	拟修定收费标准
	备  注

	(一)
	500米以下(含500米)
	元/条
	1800
	1.索道斜长大于1000米时,每增加100米,加收90元检验费,最高每条不超过5500元；2、客运索道检验周期,按照《客运架空索道监督检验规程》执行。

	(二)
	500－700米(含700米)
	元/条
	2700
	

	(三)
	700－1000米(含1000米)
	元/条
	3600
	


（十二）大型游乐设施

	序号
	收费项目
	计费单位
	收费标准
	备  注

	(一)
	新装游艺机和游乐设施安装监督检验费
	元/台
	按安装工程费的1.8%收取
	游乐设施检验周期,按照《游乐设施安全技术监察规程》执行。

	(二)
	游艺机和游乐设施定期检验费
	
	
	

	1
	资料审查
	元/类
	45
	

	2
	基础
	元/场地
	45
	

	(三)
	游乐设施
	
	
	

	1
	碰碰车类游艺机
	元/台
	100
	

	2
	电池车类游艺机
	元/台
	90
	

	3
	水上游艺设施
	元/台
	100
	

	4
	赛车类游艺机
	元/台
	120
	

	5
	小火车类游艺机
	元/台
	125
	

	6
	滑行类游艺机
	元/台
	405
	当速度≥30km/h或轨道高度≥5m时，每台加收30%

	7
	自控飞机类游艺机
	元/台
	370
	当倾角≥45度或旋转直径≥10m时,每台加收30%

	8
	陀螺类游艺机
	元/台
	405
	当倾角高度≥45度或旋转直径≥10m时,每台加收30%

	9
	架空浏览车类游艺机
	元/台
	405
	轨道高角≥5m每台加收30%

	10
	转马类游艺机
	元/台
	495
	当高度≥30m或摆角≥30度时,每台加收30%

	
	
	
	
	当旋转直径≥10m时,每台加收30%

	11
	飞行塔类游乐设施
	元/台


	495
	当塔身高度≥30m或飞行高度≥5m时，每台加收30%

	12
	无动力类游乐设施
	元/台
	540
	当高度≥30m或摆角≥30度时,每台加收30%


（十三）场（厂）内专用机动车辆

	序号
	收费项目
	计费单位
	收费标准
	备  注

	(一)
	场（厂）内专用机动车辆验收检验费
	
	
	1.新增、大修、改造的场（厂）内专用机动车辆应验收检验。　

2.防爆类场（厂）内机动车辆检验收费按同类车标准的1倍收取。

	1
	机动工业车辆
	
	
	

	(1)
	叉车类
	元/辆
	260
	

	(2)
	搬运车类
	元/辆
	250
	

	(3)
	牵引车类
	元/辆
	280
	

	(4)
	推顶车类
	元/辆
	250
	

	2
	旅游观光车辆
	
	
	

	(1)
	旅游观光车辆（内燃）
	元/辆
	350
	

	(2)
	旅游观光车辆（蓄电池）
	元/辆
	300
	

	(二)
	场（厂）内专用机动车辆定

期检验费
	
	
	1.检验项目按国家厂内机动车辆监督检验规程要求进行。

2.检验周期每年1次。

3.对第一次检验不合格的厂内机动车辆第一次复检不收费，第二次及以上复检的，按同类型收费标准减半收取。

	1
	场（厂）内专用机动工业车辆
	
	
	

	(1)
	叉车类
	元/辆
	210
	

	(2)
	搬运车类
	元/辆
	200
	

	(3)
	牵引车类
	元/辆
	220
	

	(4)
	推顶车类
	元/辆
	200
	

	2
	旅游观光车辆
	
	
	

	(1)
	内燃旅游观光车
	元/辆
	280
	

	(2)
	蓄电池旅游观光车
	
	250
	


（十四）无损检测、理化试验、安全阀校验

	序号
	收费项目
	计费单位
	收费标准
	备  注

	(一)
	无损检测费
	
	
	1．射线探伤δ为射线穿透总厚度(板厚+2倍
焊缝余高)。
2．应力应变测试试样加工费5元/只。
3．以米(或㎡)为单位的,不足1米(或1㎡)按1米(或1㎡)计算。
4．力学性能、金相试验的制样费另议。
5．高温测厚温度大于50℃。

	1
	射线探伤
	
	
	

	(1)
	δ≤20mm(底片规格300×60mm)
	元/张
	30
	

	(2)
	20<δ≤50mm(底片规格300×60mm)
	元/张
	40
	

	(3)
	管对接焊缝
	元/张
	35
	

	2
	超声波探伤
	
	
	

	(1)
	焊缝
	元/米
	35
	

	(2)
	钢板
	元/㎡
	55
	

	3
	磁粉探伤
	
	
	

	(1)
	焊缝
	元/米
	25
	

	(2)
	钢板、钢管
	元/㎡
	40
	

	(3)
	高压螺栓
	元/根
	20
	

	4
	渗透探伤
	
	
	

	(1)
	Ф≤50mm管接头
	元/个
	10
	

	(2)
	50<Ф≤100mm管接头
	元/个
	13
	

	(3)
	100<Ф≤150mm管接头
	元/个
	22
	

	(4)
	150<Ф≤200mm管接头
	元/个
	22
	

	(5)
	200<Ф≤300mm管接头
	元/个
	27
	

	(6)
	Ф>300mm管接头
	元/个
	30
	

	(7)
	焊缝
	元/米
	27
	

	(8)
	钢板
	元/㎡
	40
	

	5
	起声波测厚
	
	
	

	(1)
	碳钢、低合金钢
	元/点
	2.5
	

	(2)
	不锈钢、有色金属、铸铁
	元/点
	4.5
	

	(3)
	高温测厚
	元/点
	90
	

	6
	应力应变测定
	元/点
	35
	

	7
	内窥镜检查
	元/次
	70
	

	8
	钢丝绳探伤
	元/米
	6
	

	(二)
	理化试验费
	
	
	

	1
	力学性能试验
	
	
	

	(1)
	σb、σs、σ0.5
	元/项
	13
	

	(2)
	弯曲
	元/项
	5
	

	(3)
	冲击试验常温
	元/件
	9
	

	(4)
	冲击试验低温
	元/件
	72
	

	(5)
	冲击试验时效
	元/件
	36
	

	(6)
	压扁
	元/件
	7
	

	(7)
	硬度试验HB
	元/点
	5
	

	(8)
	硬度试验HR
	元/点
	3
	

	(9)
	硬度试验HV
	元/点
	18
	

	(10)
	硬度试验HL
	元/点
	13
	

	2
	化学成份分析
	
	
	

	(1)
	低碳钢
	元/元素
	13
	

	(2)
	合金钢
	元/元素
	27
	

	(3)
	光谱分析
	元/元素
	22
	

	3
	金相试验
	
	
	

	(1)
	碳钢组织
	元/点
	40
	

	(2)
	合金钢、铸铁组织
	元/点
	45
	

	(3)
	脱（渗）碳层
	元/点
	40
	

	(4)
	喷金
	元/张
	63
	

	(5)
	照片
	元/张
	4
	

	(三)
	安全阀校验费
	
	
	安全阀维修、零部件更换、旧安全阀解体清洗收费另计。


	1
	公称压力Pg≤1.6MPa
	
	
	

	(1)
	公称通径Dg≤32mm
	元/只
	31
	

	(2)
	公称通径32<Dg≤50mm
	元/只
	40
	

	(3)
	公称通径50<Dg≤80mm
	元/只
	72
	

	(4)
	公称通径Dg>80mm
	元/只
	85
	

	2
	公称压力1.6<Pg≤3.9MPa
	
	
	

	(1)
	公称通径Dg≤32mm
	元/只
	31
	

	(2)
	公称通径32<Dg≤50mm
	元/只
	45
	

	(3)
	公称通径50<Dg≤80mm
	元/只
	70
	

	(4)
	公称通径Dg>80mm
	元/只
	110
	

	3
	公称压力Pg>3.9MPa
	
	
	

	(1)
	公称通径Dg≤32mm
	元/只
	31
	

	(2)
	公称通径32<Dg≤50mm
	元/只
	54
	

	(3)
	公称通径50<Dg≤80mm
	元/只
	85
	

	(4)
	公称通径Dg>80mm
	元/只
	130
	

	4
	公称压力Pg>10MPa
	元/只
	160
	


（十五）培训考试费

	序号
	项     目
	理论培训

元/人、课时
	理论考试

元/人、项
	操作实习

元/人、课时
	操作考试元/人、次

	(一)
	无损检测人员
	4
	20
	15
	50

	(二)
	锅炉等特种设备检验人员
	4
	20
	15
	50

	(三)
	锅炉等特种设备作业人员
	4
	20
	15
	50

	(四)
	锅炉等特种设备安装、维修保养人员
	4
	20
	15
	50

	备

注
	1．参加考试人员，在实际操作实习和考试中所用材料按消耗收取材料的成本费。

2．培训资料由学员自愿选择，按资料的定价（或成本）收费。理论考试除收取规定费用外不得再收取其他任何费用。

	十六、特种设备检验检测收费的有关规定

	（一）受检设备的预处理工作（如除锈、除垢、置换、清洗、消毒）及检验前的准备及配合工作（接电、照明、供水、装拆盲板、人孔盖板、
保温层及塔拆脚手架等）由受检单位承担。

（二）进口锅炉等特种设备赴制造国进行监造，监造人员的出国费用由收货单位负责支付。

（三）压力容器、压力管道、起重机械（不含电梯）、无损检测、理化试验作业高度≥5米时其检验加收10%；检测作业高度≥8米时其检验
加收20%。











PAGE  
1

