电线电缆选购指南

一、产品定义

电线电缆通常是指由几根或几组导线绞合而成的类似绳索的电缆，每组导线之间相互绝缘，并常围绕着一根中心扭成，整个外面包有高度绝缘的覆盖层。

二、产品简介

电线电缆是输送电能、传递信息和制造各种电机、仪器、仪表，实现电磁能量转换所不可缺少的基础性器材。按照国内行业习惯可分为六大类：裸电线、电气装备用电线电缆、通信电缆与光缆、电磁线、电线电缆的衍生产品。

三、容易出现的问题

简单来说，电线电缆的主要原材料是塑料和铜，而原材料尤其是铜的价格不稳定，部分企业为增加利润，偷工减料或以次充好。导致导体电阻和绝缘性能等项目不合格。致使电线电缆因电流过大引起导体发热，加速绝缘层和护套层的老化，缩短电线电缆的使用寿命，严重时会导致电线电缆和用电设备发生火灾，危害人身和财产安全。

四、选购指南

1、购买电线电缆产品时，不能贪图便宜，同样型号的产品价格低的可能不合格，尽量选择大型企业的产品。

2、仔细检查电线电缆产品的外观和材质。优质的电线电缆产品，绝缘或护套层色泽鲜亮、质地细密。可以用手轻轻触摸电线电缆表面，看是否有毛刺或突起，外观是否光滑、圆整、色泽均匀，导体表面是否光亮。如果包裹电线的塑料很容易被剥去，则存在塑料强度不够的可能；有条件的情况下可以点燃电线外表的塑料，如果火苗不能自熄或自熄时间较长，则意味着电线阻燃指标可能不达标。

3、关注产品的标识。电线电缆产品的合格证应具有产品型号、规格、额定电压、芯数、生产日期、执行标准、CCC证书编号、生产许可证编号等相关信息；表面应印有厂名、产品型号和额定电压的连续性标志。

4、去除一小截绝缘层，观察导体的颜色，合格产品的铜芯或铝芯表面应该具有金属光泽，表面发黑的铜或是表面发白的铝说明已被氧化，或为劣质材料。